Specyfikacja

Istotnych  Warunków  Zamówienia

Docieplenie stropodachu granulatem celulozowym

Budynek przy ul. 22 Lipca 5-7 w Żmigrodzie

Zatwierdzono na posiedzeniu
Zarządu w dniu 01.04.2014r.

1. Zamawiający:

Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. Zamkowa 20a, 55-140 Żmigród

NIP:915-000-37-20, REGON: 000977210

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest docieplenie stropodachu wentylowanego o powierzchni 235 m2 metodą pneumatyczną  granulatem celulozowym EKOFIBER gr. 20 cm  

Planowany zakres prac remontowych:

a. Wycięcie piłą niezbędnej minimalnej ilości otworów technologicznych w płycie dachowej,

b. Wykonanie przebić w ściankach ażurowych,

c. Wykonanie termoizolacji stropodachów wentylowanych o grubości docelowej – 20 cm,

d. Przykrycie wyciętych otworów blachą grubości 4 mm zabezpieczoną lakierem asfaltowym,

e. Zabezpieczenie blachy papą termozgrzewalną,

f. Zabezpieczenie otworów wentylacyjnych przed ptactwem,

g. Uszczelnienie w przestrzeni stropodachu wywiewek kanalizacyjnych,

h. Zabezpieczenie w przestrzeni stropodachu otwartych szachów instalacyjnych,

i. Montaż niezbędnej ilości kominków wentylacyjnych.

Przedmiar
- Wykonawca zamówienia musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W związku z powyższym wymagane jest od oferentów bardzo szczegółowe sprawdzenie warunków wykonania zamówienia.
- Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z  obowiązującymi normami, sztuką budowlaną, przepisami BHP, ppoż. 

- Zaleca się, aby Wykonawca, przed sporządzeniem oferty dokonał wizji lokalnej, zdobył wszelkie niezbędne informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty.
3. Opis sposobu obliczenia ceny:

• Opis sposobu obliczenia ceny:

Oferta powinna zawierać cenę brutto za realizację całości zadania. Cena brutto obejmuje  wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia, zgodnie z SiWZ, w tym m. in. podatek VAT, upusty, rabaty, dostawa i rozładunek.
4. Termin i miejsce wykonania zamówienia:

• Miejsce wykonania zamówienia: Budynek mieszkalny  przy ul. 22 Lipca 5-7,           

                                                          55-140 Żmigród
• Oczekiwany termin wykonania zamówienia:

- Zadanie należy wykonać w okresie od 15 do 30 lipca 2014 r.

5. Rodzaje i opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:

• Cena: 90 % 

 Zamawiający przyzna maksymalną liczbę punktów tj. 90  Wykonawcy, który przedstawił   ofertę  najtańszą. Pozostałe oferty zostaną ocenione zgodnie ze wzorem:





C= cena ofertowa najniższa    x 90 pkt.   

                                                          cena badanej oferty

· Gwarancja:10%
Zamawiający przyzna maksymalną liczbę punktów tj. 10 Wykonawcy, który zaoferował najdłuższy okres gwarancyjny. Pozostałe oferty zostaną ocenione zgodnie ze wzorem:





G= okres gwarancyjny badanej oferty   x 10 pkt.   

                                                         najdłuższy okres gwarancyjny

Najkorzystniejszą ofertą jest ta oferta, która uzyska największą ilość punktów stanowiącą sumę punktów z oceny ofertowej i okresu gwarancyjnego.

6. Miejsce, sposób i termin składania ofert:

Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie (zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treść oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność) w  Spółdzielni Mieszkaniowej,  ul. Zamkowa 20a, 55-140 Żmigród (sekretariat) w terminie do dnia 24 kwietnia 2014,  do godz. 1400
z dopiskiem: Docieplenie stropodachu w budynku przy ul. 22 Lipca 5-7 w Żmigrodzie ”

Oferty, które wpłyną do siedziby Zamawiającego po wyznaczonym terminie składania ofert będą odsyłane bez otwierania. Nie dopuszcza się składania ofert w wersji elektronicznej.
7. Opis warunków udziału w postępowaniu:
Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym (załącznik nr 1). Formularz musi być podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy, zgodnie z formą reprezentacji oferenta określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacji firmy oferenta.

Do oferty należy dołączyć:

a)  aktualny odpis z właściwego rejestru (KRS, Ewidencja Działalności Gospodarczej)

     wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b)  oświadczenie potwierdzające, że  wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków w Urzędzie

     Skarbowym lub potwierdzające, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub

     rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji

     właściwego organu.

c)  oświadczenie potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na

     ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem

     zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 

     wykonania decyzji właściwego organu.

       d)  wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy

            i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania

            ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia

            działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca

            wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane

            zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Wykaz należy sporządzić na 

            załączniku nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
 W zakresie doświadczenia wymagane jest wykazanie zrealizowania docieplenia stropodachów wentylowanych granulatem celulozowym na łączną kwotę nie mniejszą niż 100.000 zł brutto, w tym wykonanie  docieplenia przynajmniej na 2 budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.

b) kosztorys ofertowy

Dokumenty z pkt a,b,c,d należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

Dokumenty z pkt  e należy złożyć w oryginale.

8. Osoba wyznaczona do kontaktu:

Bogumiła Gałka, tel.71/385 3249.

9. Zapytanie ofertowe zostanie unieważnione jeżeli:

Cena najkorzystniejszej (na podstawie kryteriów oceny ofert) oferty będzie wyższa niż kwota, jaką Beneficjent może przeznaczyć na sfinansowanie zadania lub wystąpią istotne zmiany okoliczności powodujące, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym.

Żmigród, dnia 01.04.2014 r.















            

                                                Zatwierdził:  

                                                                                Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w 

                                                                                                    Żmigrodzie

Załącznik nr 1
..........................................

..........................................

..........................................


(Wykonawca)












Spółdzielnia Mieszkaniowa








ul. Zamkowa 20a








55-140 Żmigród

Oferta

         W odpowiedzi na zapytanie ofertowe pn: „Docieplenie stropodachu granulatem celulozowym 

       Ekofiber w budynku mieszkalnym przy ul. 22 Lipca 5-7 w Żmigrodzie”, składamy naszą ofertę:

1. Cena oferty:

Wartość brutto:  …..……………………………………………………………………… zł                                             (słownie: ……………………………………………..),

2.  Okres gwarancyjny:       …………………… miesięcy.

3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym i akceptujemy wszystkie

     wymagania.

4.  Termin wykonania zamówienia – …………………………………………………….

..............................., dn. _ _ . _ _ . 2014 r.
            
...................................................

Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki

Załącznik Nr 2                                                                                     

Wykaz wykonanych prac o podobnym charakterze

1. Wykonawca: …...................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
2. Przedmiot zamówienia:

„Docieplenie stropodachu granulatem celulozowym Ekofiber w budynku mieszkalnym przy          ul. 22 Lipca 5-7 w Żmigrodzie”
	Lp.
	Przedmiot zamówienia
	Całkowita
wartość brutto

roboty budowlanej

w PLN
	Termin  realizacji 
	Nazwa Zleceniodawcy



	
	
	
	Data
rozpoczęcia
	Data
zakończenia
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Do niniejszego wykazu dołączono dokumenty potwierdzające, że wyżej wymienione roboty budowlane zostały wykonane należycie.
..............................., dn. _ _ . _ _ . 2014 r.
            
...................................................

Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki

(Projekt) UMOWA  ………../2014

zawarta w dniu …………………………roku w Żmigrodzie pomiędzy:

…………………………………………………

reprezentowaną przez:

1. ……………………………………………..

2. ………………………………………………

zwanym dalej Zamawiającym,
a firmą ……………………………………………………

zarejestrowaną w ………………………………………..

reprezentowaną przez:

1.…………………………………………………………………

zwanym dalej w treści Wykonawcą.    
Niniejszą umowę podpisano na postawie przeprowadzonego przetargu nieograniczonego.

Strony zawarły umowę o następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy

1.  Przedmiotem niniejszej umowy jest zadanie inwestycyjne pn.:

„Docieplenie stropodachu granulatem celulozowym Ekofiber w  budynku mieszkalnym przy ul. 22 Lipca 5-7 w Żmigrodzie”,

    zgodnie  z  wymaganiami określonymi przez Zamawiającego i zasadami wiedzy technicznej.

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze SIWZ, zasadami wiedzy 

     technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami  i polskimi normami oraz oddania

     przedmiotu niniejszej umowy Zamawiającemu w  terminie w niej uzgodnionym.

§ 2

Termin wykonania zamówienia

1. Termin rozpoczęcia wykonywania przedmiotu umowy - …………………………………….

2. Termin zakończenia robót będących przedmiotem umowy – ………………………………..

§ 3

Obowiązki Zamawiającego 

Do obowiązków Zamawiającego należy:

1. Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robót w terminie do  2  dni licząc     od dnia podpisania umowy

2. Odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania;

3. Terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.
§ 4

Obowiązki Wykonawcy

Do obowiązków Wykonawcy należy:

1. Przejęcie terenu robót od Zamawiającego w terminie 2 dni licząc od dnia podpisania           Umowy.

2. Zabezpieczenie  terenu robót,

3. Wykonania przedmiotu umowy z materiałów odpowiadających wymaganiom określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z późniejszymi zmianami), okazania, na każde żądanie Zamawiającego certyfikatów zgodności z polską normą lub aprobatą techniczną każdego używanego na budowie wyrobu;

4. Zapewnienia na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji;

5. Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę p.poż i dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót na terenie przyjętym od Zamawiającego lub mających związek z prowadzonymi robotami;

6. Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami;

7. Dostarczanie niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz wymagane normy stosowanych materiałów i urządzeń w tym np. wyników oraz protokołów badań, sprawozdań i prób dotyczących realizowanego przedmiotu niniejszej Umowy;

8. Uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę.

9.  Usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie trwania robót w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i  konieczny do ich usunięcia.

10. Ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem  niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości. .

11. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

§ 5

Wynagrodzenie i zapłata wynagrodzenia

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy, określonego w §1 niniejszej Umowy, Strony ustalają       wynagrodzenie w wysokości ……………………………. złotych brutto (słownie:……………………………………………………………………………złotych.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust 1, obejmuje wszystkie koszty związane z   realizacją robót objętych SIWZ, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty. Wynagrodzenie ofertowe może ulec zmianie tylko w przypadku, gdy w wyniku obmiaru powykonawczego zostanie ustalona inna powierzchnia docieplanego stropodachu niż określona w przedmiarze robót.

3.  Rozliczenie pomiędzy Stronami za wykonane roboty nastąpi po zakończeniu robót, na podstawie zatwierdzonego protokołu odbioru robót.

4.  Płatność będzie dokonywana przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury wraz z zatwierdzonym protokołem odbioru robót.

5.  Za nieterminowe płatności faktur, Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki  ustawowe.

§ 6

Kary umowne

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a. Za zwłokę w zakończeniu wykonywania przedmiotu umowy – 
w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, określonego w §5 ust. 1 za każdy dzień zwłoki (termin zakończenia robót określono w §2 ust. 2 niniejszej umowy),

b. Za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi – w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, określonego w §5 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

c. Za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy – 
w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, określonego w §5 ust. 1,

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn  zależnych

    od   Zamawiającego w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, określonego w § 5,

3. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile wartość  faktycznie 

    poniesionych szkód przekracza wysokość kar umownych.

§ 7

Gwarancja wykonawcy i uprawnienia z tytułu rękojmi

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości wykonania przedmiotu umowy na okres       …………….. miesięcy od dnia końcowego bezusterkowego odbioru końcowego.
2. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek w    terminie do 3 dni licząc od daty pisemnego (listem lub faksem) powiadomienia przez      Zamawiającego. 
3. Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od     uprawnień wynikających z gwarancji.

4. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 7 dni od daty wyznaczonej przez   Zamawiającego na ich usunięcie, to Zamawiający może zlecić usunięcie wad stronie  trzeciej na koszt Wykonawcy. 

§ 8

Zmiana umowy

Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy winny być dokonywane, pod rygorem nieważności, w formie pisemnego aneksu stanowiącego integralną część umowy.
§ 9

Postanowienia końcowe

1. Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
2.  W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustaw: ustawy z dnia    29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych, Prawo budowlane ( Dz. U. z 2006r. Nr 156,    poz.1118 z późniejszymi zmianami) oraz Kodeksu cywilnego o ile przepisy ustawy prawa  zamówień publicznych nie stanowią inaczej.
§ 10

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY






WYKONAWCA

PRZEDMIAR

„Docieplenie stropodachu granulatem celulozowym Ekofiber w  budynku mieszkalnym przy ul. 22 Lipca 5-7 w Żmigrodzie”
	L.p.
	Podstawa
	Opis robót
	j.m.
	Razem

	1
	Kalkulacja własna
	Docieplenie stropodachu granulatem celulozowym gr. 20 cm
	m2
	235


