PRZEDMIAR  ROBÓT

	l.p.
	Podstawa
	Opis
	jm
	ilość

	
	
	Ocieplenie ścian osłonowych
	
	

	1.
	KNR AT-05 1651-03
	Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,57 m o wys. do 20 m
	M2
	1013,00

	2.
	KNR 2-02

0925-01
	Zabezpieczenie okien folią 


	M2
	265,23

	3.
	KNR 4-01 0535-08
	Rozebranie obróbek murków ogniowych , okapów, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 56,52 + 61,94
	M2
	118,46

	4.
	KNR 2-02

0506-02
	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm – z blachy oc. 
	M2
	152,53

	5.
	KNR 0-23 2611-01
	Przygotowanie starego podłoża – oczyszczenie mechaniczne ,  zmycie i gruntowanie 
	M2
	1610,32

	6.
	KNR 4-01

0726-02
	Uzupełnienie tynków zew. zwykłych kat. III 


	M2
	80,00

	7.
	KNR 0-23

2612-09
	Ocieplenie ścian płytami styropianowymi  -zamocowanie listwy cokołowej
	mb
	80,50

	8.
	KNNR 2

1902-04
	Ocieplenie ścian płytami styropianowymi grub. 12cm- faktura nakrapiana mineralna nakładana ręcznie, gr.1,5 mm  
	M2
	735,52

	9.
	KNNR 2

1902-04
	Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi  gr. 6 cm , faktura strukturalna mineralna nakładana ręcznie grubości 1,5 mm
	M2
	556.59

	10.
	KNNR 2

1902-04
	Docieplenie ścian płytami styropianowymi gr. 3 cm TERMO LAMBDA  , faktura strukturalna mineralna nakładana ręcznie grubości 1,5 mm
	M2
	134,64

	11.
	KNNR 2

1902-04
	Docieplenie ścian płytami styropianowymi gr. 2 cm TERMO LAMBDA  , faktura strukturalna mineralna nakładana ręcznie grubości 1,5 mm
	M2
	183,57

	12.
	KNR 0-23

2612-08
	Ocieplenie ścian płytami styropianowymi – ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym
	mb
	1153,45

	13.
	KNR AT-31

0601-02
	Malowanie tynków zewnętrznych nakrapianych farbami silikonowymi kolor żółty i czerwony
	M2
	547,91

	14.
	KNR 4—01

0322-02
	Osadzenie kratek wentylacyjnych metalowych w ścianach 
	szt.
	13

	15.
	KNR 4-01

1212-05
	Dwukrotne malowanie farbą olejną balustrad z prętów prostych 
	M2
	126,72

	16.
	KNR 4-01

0535-06
	Demontaż rur spustowych z bl.oc Ø 150  nie nadających się do użytku
	mb
	75,00

	17.
	KNR-W 2-02  0531-04
	Montaż nowych rur spustowych PCV Ø 110
	mb
	75,00

	
	
	Stolarka okienna na klatkach schodowych
	
	

	18.
	KNR 0-19

0929-11
	Wymiana stolarki okiennej drewnianej zespolonej  na okna dwuskrzydłowe rozwierane i uchylno-rozwieralne z PCV o pow. ponad 2,5 m2
	M2
	31,88

	
	
	Naprawa schodów wejściowych
	
	

	19.
	NNR 4-01

0211-03
	Skucie nierówności betonu przy głębokości do 5 cm
	M2
	24,27

	20.
	KNR 2-02

1106-01
	Posadzki cementowe zatarte na ostro grubości 25 mm- krotność = 1,5
	M2
	24,27

	21.
	KNR 4-04

1101-02
	Transport gruzu przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km
	M3
	0,60

	22.
	KNR 2-02

1219-03
	Wycieraczki do obuwia typowe 0,27 m2
	szt.
	3

	23.
	NNRNKB 202

1134—01
	Gruntowanie podłoża preparatami „ATLAS UNI GRUNT” 
	M2
	24,27

	24.
	KNR 0-12

1120-03
	Okładziny schodów z płytek o wym. 0,30x0,30 cm , układanych metoda zwykłą
	M2
	24,27

	25.
	KNR 0-33

0124-01
	Tynki elewacyjne organiczne na bazie żywicy syntetycznej,  wykonywane ręcznie –warstwa pośrednia 
	M2
	4,50

	26
	KNR 0-33

0124-03
	Tynki elewacyjne  organiczne na bazie żywicy syntetycznej o strukturze baranek lub kornik o uziarnieniu 2,0 mm, wykonywane ręcznie
	M2
	4,50

	
	
	Przebudowa zadaszenia nad schodami
	
	

	27.
	KNR 2-05

0208-02
	Konstrukcja zadaszenia wykonana z ceownika 45 o długości 46,35 mb 

7,80*46,35/1000
	t
	0,362

	28.
	KNR 2-02 0410-04
	Ołacenie połaci dachowej łatami  36x50 mm, o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy nasyconej
	M2
	14,17

	29.
	KNR-W 2-02  0511-01
	Pokrycie dachów blachą dachówkopodobną  w kolorze grafit.  mat. 
	M2
	14,17

	30.
	NNRNKB 202

0541-01
	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej  o szer. w rozwinięciu do 25 cm
	M2
	1,57

	31.
	NNRNKB 202

0539-03
	Pokrycie dachów blachą powlekaną – montaż  osłon bocznych - wiatrownic
	Mb
	13,50

	32.
	KNR  2-02

0410-01
	Podsufitka i obróbki boczne  -  płyta OSB
	M2
	9,45

	33.
	KNR 0-23 2612-01
	Ocieplenie ścian płytami styropianowymi – przyklejenie plyt styropianowych do ścian
	M2
	5,25

	34.
	KNR 0-23 0931-01
	Wyprawa elewacyjna wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu -nałożenie podkładowej masy tynkarskiej
	M2
	5,25

	35.
	KNR 0-23 0931-02
	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego, wykonywana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu – ściany płaskie i powierzchnie poziome
	M2
	5,25

	36.
	KNR-W 2-02 0531-02
	Rury spustowe z PCV o Sr. 75 mm
	mb
	10,50

	37.
	KNR 2-02 0508-02
	Rynna dachowa o śr. 10 mmm z blachy oc.
	mb
	8,40


