PRZEDMIAR – Zamkowa 4-12

	L.p.
	Podstawa
	Opis robot
	j.m.
	Ilość jedn.

	1.
	KNR-W 4-01

0519-01
	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną –jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia
	m2
	572,25

	2.
	KNR 4-01

0310-01
	Przemurowanie kominów z cegły  o obj. w jednym miejscu do 0,50 m3
	m3
	3,96

	3.
	KNR 2-02

0122-02
	Wymurowanie kominów z cegły na wys. 0,50
	m3
	6,51

	4.
	KNR 4-01

0701-02
	Odbicie tynków o pow. do 5 m2
	m2
	48,00

	5..
	KNR 4-01

0735-01
	Tynki zwykłe cementowo-wapienne na kominach ponad dachem płaskim
	m2
	104,16

	6.
	KNR 2-02

0219-05
	Nakrywy kominów o średniej gr. 7 cm
	m2
	17,09

	7.
	KNR 4-01

0535-04
	Rozebranie rynien dachowych nie nadających się do użytku
	mb
	54,50

	8.
	KNR 2-02

0508-04
	Rynny dachowe półokrągłe o śred. 15 cm z blachy oc.
	mb
	54,50

	9.
	KNR 2-02

0506-02
	Pasy nadrynnowe  z blachy oc. o szer. ponad 25 cm
	m2
	16,35

	10.
	KNR 2-02

0506-02
	Pasy podrynnowe  z blachy oc. o szer. ponad 25 cm
	m2
	36,07

	11.
	KNNR 9

0703-05
	Demontaż konstrukcji wsporczej anteny zbiorczej
	szt.
	1

	12.
	KNR-W 2-02

1016-07
	Wymiana wyłazu dachowego 
	szt.
	1

	13.
	KNR 2-02

0506-02
	Pokrycia murków ogniowych z blachy oc. 
	m2
	10,50

	14.
	KNR-W 2-15

000213-05
	Rury wywiewne z PCV o połączeniu wciskowym o Sr.110 mmm
	szt.
	8

	15.
	KNR 4-01

0726-03
	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.III
	m2
	3,40


