USZCZEGÓŁWIENIE DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
1. W sali fitness (pomieszczenie nr 14) zastosować bezspoinową nawierzchnię sportową o grubości 11mm typ P1 zgodnie z normą PN EN 14904:2006 wykonaną na podłożu betonowym i składającą się z:

- warstwy elastycznej o grubości 9 mm (maty z granulatu gumowego spojonego poliuretanem przyklejaną do podłoża),

- szpachli,

- warstw głównych ze specjalnego materiału poliuretanowego o grubości minimum 2 mm, zgodnie z technologią,

- lakieru (warstwa zamykająca – matowa, o fakturze „skórki pomarańczowej”)

2. Na boisku wielofunkcyjnym należy zamontować także dwie bramki do piłki ręcznej wraz z siatkami. W nawierzchni należy wykonać tuleje.

Ogrodzenie boiska należy wykonać bezpośrednio przy boisku (obrzeżach) 
Słupki: wysokość 400 cm, słupki z rur stalowych kwadratowych o przekroju 50×50 mm lub okrągłych Ø50 mm ocynkowanych i malowanych proszkowo.
Siatka polipropylenowa w kolorze zielonym o grubości 5 mm i o oczku 8×8 cm

Montaż ogrodzenie wraz z wymaganymi akcesoriami tj. linki stalowe ocynkowane, śruby rzymskie, karabińczyki ocynkowane    

3. We wszystkich pomieszczeniach należy zastosować płytki ceramiczne o klasie ścieralności 5, gatunek 1 i w jednolitych kolorach.
4. Na nawierzchnie utwardzone należy zastosować kostkę wg poniższego opisu:
a) nawierzchnia wokół niecki basenu (TYP 2):

- kostka w kolorze pastello
- grubość kostki: 7 cm

- system z 13 prostokątów o różnej wielkości
b) pozostała nawierzchnia utwardzona (TYP 1):

- kostka w kolorze żółtym (piaskowym)
- grubość kostki: 8 cm

- sposób układania kostki: jodełka
5. Stare ławki i ogrodzenie basenu należy zdemontować i przewieź w miejsce wskazane przez Zamawiającego – do 3 km.

6. Dodatkowo należy zamontować dwie kamery monitoringu przy wejściu do budynku oraz odpowiedni rejestrator do odbioru sygnału ze wszystkich kamer
7. W stolarce okiennej należy zamontować nawietrzaki ciśnieniowe.
8. W miejscach wskazanych przez Zamawiającego należy zamontować :

- 10 szt koszy na śmieci

Wzory koszy na śmieci znajdują się w dokumentacji projektowej
9. Oświetlenie terenu

Należy zastosować lampy parkowe o wysokości 5 m.

Lampy muszą nawiązywać do lamp zamontowanych w I etapie inwestycji (wzór w dokumentacji projektowej)
10. Stojak na rowery: 
· Solidny i trwały stojak rowerowy w kształcie spirali, na nogach 

· Przeznaczony na 10-11 rowerów, dwustronnie,  do wszystkich typów kół i wszystkich rodzajów opon 

· Wykonany z profili: 40 x 40 mm oraz 30 x 20 mm odpornych na nieuważne użytkowanie 

· Ocynkowany galwanicznie i malowany elektrostatycznie na kolor grafitowy 

· Wymiary:  

          - długość: 190 cm
          - wysokość od powierzchni ziemi: 60 cm
          - średnica koła spirali: 42 cm 

· Mocowanie do ziemi lub podłoża betonowego 

11. Na całym terenie należy zdemontować ogrodzenie i wykonać nowe (nie dotyczy ogrodzenia wykonanego w I etapie Modrnizacji).
Ogrodzenie systemowe wys. 1,8m wykonać wokół całego terenu boisk sportowych łącznie z rozdzieleniem na teren basenów i boisk. Panele wykonane ze zgrzewanej siatki o prostokątnych oczkach o wym. 100x50mm i poziomach wzmocnieniach.
Druty średnicy 4,5mm, ocynkowane, zgrzewane oporowo, i pokryte PCV o maksymalnym stopniu przylegania. Słupki stalowe, okrągłe o przekroju 48x1,5mm, ocynkowane wewnątrz i na zewnątrz (min. gr. powłoki to 275 g/m2) i pokryte plastikiem, od góry zakończone plastikowym kapturkiem. Panele i słupki w kolorze zielonym RAL 6005
12. Należy wykonać dodatkową bramę wjazdową (przesuwną) przy budynku technicznym o szerokości wjazdu 4 m
13. Nawierzchnie trawiaste

Należy wykonać zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. Na zaznaczonej czarnymi kropkami powierzchni należy zastosować gotową trawę tzw. trawę z rolki

