[image: image1.jpg]Urzad Miejski w Zmigrodzie, Plac Wojska Polskiego 2-3, 55-140 Zmigrod
tel.071 385 30 57, fax.071 385 35 56
urzad@zmigrod.com.pl, www.zmigrod.com.pl





Żmigród, dnia 26 listopada 2012 r.

Nr IRL.271.20.2012(3)

Do wszystkich wykonawców
Dotyczy: przetarg nieograniczony pn. „Modernizacja Ośrodka Sportu i Rekreacji w Żmigrodzie. Etap II - budowa otwartego basenu z budynkiem szatniowo - sanitarnym wraz z zagospodarowaniem terenu”
Zgodnie z art. 38 ust. 2, 4 i 6 – ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz., 759, z późn. zm.) Zamawiający przedstawia odpowiedzi na pytania.
Pytanie nr 1
W rozdziale 9 SIWZ w ppkt 2) posiadanie wiedzy i doświadczenia oferenci mają wykazać się doświadczeniem polegającym na wykonaniu w ciągu ostatnich 5 lat co najmniej: 1 roboty budowlanej polegającej na budowie basenu otwartego w technologii foli basenowej o powierzchni co najmniej 1.000,00 m2. 

Prosimy o wyjaśnienie, czy wymieniona wyżej powierzchnia dotyczy powierzchni basenu (lustra wody) czy może powierzchni wyłożonej folią basenową (wraz ze ścianami bocznymi).

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia treść rozdziału 9 SIWZ pkt 1 ppkt 2

Za spełnienie powyższego warunku, Zamawiający uzna wykonanie z należytą starannością w okresie ostatnich pięciu ostatnich lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), przed dniem wszczęcia postępowania, co najmniej:

· 1 roboty budowlanej polegającej na budowie (lub rozbudowie lub przebudowie lub modernizacji lub remoncie) basenu w technologii foli basenowej o powierzchni lustra wody co najmniej 312 m2 

Pytanie nr 2

Prosimy o wyjaśnienie ile ma trwać udzielona gwarancja na wykonanie robót budowlanych i zastosowane materiały. W formularzu oferty i SIWZ napisano 36 miesięcy zaś w projekcie umowy oraz w karcie gwarancyjnej napisano 5 lat.
Odpowiedź:

Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot umowy na okres 36 miesięcy licząc od dnia następnego po dniu podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy.
Pytanie nr 3

Co oznaczają określenia w dokumentacji zarówno w opisach jak i na rysunkach II etap budowy. Czy przedmiotowe postępowanie podzielone będzie na etapy? Prosimy o precyzyjne określenie zakresu prac do wykonania w przedmiotowym postępowaniu przetargowym. Czy w zakres przedmiotu zamówienia wchodzi całość projektu bez podziału na etapy oprócz: - montażu instalacji dostępowej, wyposażenia szatni (szafki) tak jak zapisano to w SIWZ. 

Odpowiedź:

Przedmiotowe postępowanie nie jest podzielone na etapy. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi całość projektu bez podziału na etapy oprócz: - montażu instalacji dostępowej, wyposażenia szatni (szafki) tak jak zapisano to w SIWZ. 

Pytanie nr 4

Kto będzie ponosił opłatę za nadzór archeologiczny podczas prowadzenia robót ziemnych oraz ewentualnych badań archeologicznych, wykonawca, czy inwestor. Zgodnie z pozwoleniem na prowadzenie badań archeologicznych, stały nadzór archeologiczny i w razie potrzeby ratownicze badania archeologiczne może wykonywać pan mgr inż. Piotr Stojanowicz z pracowni archeologicznej Archeologix. W SIWZ napisano, iż stały nadzór archeologiczny podczas prowadzenia robót ziemnych oraz ewentualnych badań archeologicznych i poniesieniu jego kosztów, leży po stronie wykonawcy. Jeśli nadzór archeologiczny i ewentualne badania będą po stronie wykonawcy, to prosimy o sprecyzowanie co będzie wchodziło w ten zakres. Na dzień dzisiejszy trudno jednoznacznie oszacować koszt prac archeologicznych.

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami SIWZ do obowiązków Wykonawcy należy: „Zapewnienie nadzoru archeologicznego podczas prowadzenia robót ziemnych oraz ewentualnych badań archeologicznych i poniesienie jego kosztów”

Pytanie nr 5

Prosimy o sprecyzowanie jak często będzie odbywać się rozliczenie, w projekcie umowy napisano, że na podstawie faktur częściowych, ale nie napisano z jaką częstotliwością będą wystawiane faktury częściowe (raz na miesiąc, raz na kwartał).

Odpowiedź

Fakturowanie częściowe odbywać się będzie nie częściej niż raz na kwartał
Ponadto Zamawiający modyfikuje dodatkowo zapisy w SWIZ dotyczące płatności. Nowe warunki płatności ustalono następująco:
7. Płatności:

Zamawiający przeznacza na sfinansowanie zadania:

W 2013 roku – do 1 500 000,00 zł brutto
W 2014 roku – pozostała część wynagrodzenia – w tym 30 % wartości zadania brutto po bezusterkowym odbiorze końcowym. 

Pytanie nr 6

Prosimy o wyjaśnienie, czy nagłośnienie wchodzi w zakres zamówienia. 

Brak tego typu prac w przedmiarze prac.

Odpowiedź

TAK

Wycenę należy dokonać na podstawie dokumentacji projektowej

Przedmiar jest materiałem pomocniczym dla sporządzenia kalkulacji własnej. Bez względu na jakiekolwiek ograniczenia zasugerowane przez opis każdej pozycji i/lub wyjaśnienie Wykonawca musi jasno zrozumieć, że kwoty wyliczone przez niego w Ofercie stanowią zapłatę za prace wykonaną i zakończoną pod każdym względem. Uważa się, że Wykonawca wziął pod uwagę wszystkie wymagania i zobowiązania bez względu na to czy zostały określone czy zasugerowane w przedmiarze.

Pytanie nr 7

Czy w zakres przedmiotu zamówienia wchodzą prace związane z dostawą i montażem zjeżdżalni rurowej spiralnej oraz zjeżdżalni rurowej prostej. 

Odpowiedź

TAK – do odpowiedzi dodano zaktualizowany opis do projektu budowlanego w którym opisano parametry zjeżdżalni – rozdział 6.1.10.2
Pytanie nr 8

Czy modernizacja istniejącego boisko o nawierzchni asfaltowej wchodzi w zakres przedmiotowego zamówienia.?

Odpowiedź

TAK

Pytanie nr 9

Czy istniejąca muszla koncertowa wchodzi w zakres przedmiotowego zamówienia?

Odpowiedź

Istniejąca muszla koncertowa nie wchodzi w zakres przedmiotowego zamówienia

Pytanie nr 10

Czy dostawa i montaż zewnętrznych szafek z laminatu HPL w ilości 12 szt. wchodzi w zakres przedmiotowego zamówienia? Jeśli tak to prosimy o określenie parametrów bądź udostępnienie przykładowego zdjęcia, gdyż brak informacji na ten temat uniemożliwia sporządzenie rzetelnej wyceny.

Odpowiedź

Dostawa i montaż zewnętrznych szafek z laminatu HPL nie wchodzi w zakres przedmiotowego zamówienia
Pytanie nr 11

Czy dostawa i montaż przebieralni zewnętrznych z laminatu HPL w ilości 3 szt. wchodzi w zakres przedmiotowego zamówienia? Jeśli tak to prosimy o określenie parametrów bądź udostępnienie przykładowego zdjęcia, gdyż brak informacji na ten temat uniemożliwia sporządzenie rzetelnej wyceny.

Odpowiedź

TAK

Pytanie nr 12

Czy wycinka drzew wchodzi w zakres przedmiotowego przetargu gdyż brak tego typu prac w przedmiarze Jeśli wycinka drzew wchodzi w zakres przedmiotowego przetargu to prosimy o odpowiedź ile drzew należy przyjąć do wycinki, gdyż zgodnie z dokumentacją przetargową do wycięcia przyjęto 41 szt. drzew, natomiast zgodnie z decyzją zezwalająca na wycinkę drzew przyjęto 21szt. 

Ponadto zgodnie z decyzją zezwalającą na wycinkę drzew należy dokonać opłaty za wycinkę drzew. Prosimy o precyzyjną odpowiedź, za które drzewa należy dokonać opłaty i po czyjej będzie ona stronie, po stronie Wykonawcy czy Inwestora.  

Odpowiedź

Wycinka drzew wchodzi w zakres zadania. Do odpowiedzi dołączono poprawnie zeskanowaną decyzję dot. wycinki drzew (poprzednia decyzja nie zawierała 2 stron).
Nowe nasadzenia (w tym nasadzenia zastępcze) są po stronie Wykonawcy i należy je wykonać zgodnie z dokumentacją projektową (OPIS – rozdział 7.4.2
Wycięte drzewa Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć na własny koszt do Zespołu Placówek Kultury w Żmigrodzie (ul. Wrocławska 12, 55-140 Żmigród) – odległość od obiektu ok. 2 km.   

Pytanie nr 13

W dokumentacji przetargowej brak rysunku z zestawieniem drewna na budynek zaplecza socjalnego i gastronomicznego, na budynek zaplecza sanitarnego i rekreacji, dla budynku technicznego oraz dla zbiornika buforowego. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji, gdyż uniemożliwia to sporządzenie rzetelnej wyceny.

Odpowiedź:

Dołączono do dokumentacji projektowej rysunki konstrukcji dachowej 
Pytanie nr 14

W dokumentacji przetargowej brak zestawienia stali dla budynków zaplecza socjalnego i gastronomicznego, dla budynku zaplecza sanitarnego i rekreacji, dla budynku technicznego oraz dla zbiornika buforowego. 

Brak również w przedmiarze prac, zbrojenia konstrukcji dla wyżej wymienionych konstrukcji. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o rysunki zbrojenia, gdyż uniemożliwia to sporządzenie rzetelnej wyceny.

Odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie

Pytanie nr 15

W dokumentacji przetargowej brak rysunku konstrukcyjnego płyty żelbetowej nad przejazdem. Prosimy o uzupełnienie rysunku, gdyż uniemożliwia to sporządzenie rzetelnej wyceny.

Odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie

Pytanie nr 16

Prosimy o podanie szczegółowych parametrów technicznych takich jak wymiary, odporność na ścieranie, kolor itp. niżej wymienionych materiałów:

- płytki ceramiczne na ścianach w budynkach zaplecza socjalnego i gastronomicznego oraz zaplecza sanitarnego i rekreacji,

- płytki ceramiczne na podłogach w budynkach zaplecza socjalnego i gastronomicznego oraz zaplecza sanitarnego i rekreacji.

- płytki ceramiczne dna niecki basenu. 

Odpowiedź:
Odpowiedź na powyższe pytanie znajduje się w:

- uszczegółowieniu do dokumentacji projektowej – załącznik nr 8 do SIWZ – patrz pkt 3 uszczegółowienia
- dokumentacji projektowej – załącznik nr 9 do SIWZ – Budynek Główny wnętrza

Pytanie nr 17

Czy w zakres przedmiotu zamówienia wchodzi wykonanie tzw. ścianek LTT w pomieszczeniach wc oraz przebieralni w budynku zaplecza sanitarnego i rekreacji.
Odpowiedź:

TAK

Pytanie nr 18

Jaki rodzaj drewna egzotycznego należy zastosować nad komorą techniczną. 
Odpowiedź:

Gęstość przy wilgotności 12%: powyżej 1000 kg/m3

Deski z drewna z gwarantowaną przez dostawcę wysoką odpornością na działanie szkodliwych warunków atmosferycznych. Niewrażliwe na częsty lub stały kontakt z wodą. Nie wymagające dodatkowej konserwacji i zabezpieczeń przeciwwilgociowych, przeciw promieniom UV.

Pytanie nr 19

Prosimy o podanie parametrów ogrodzenia terenu. Brak dokładnego opisu uniemożliwia sporządzenie precyzyjnej wyceny.

Odpowiedź:

Odpowiedź na powyższe pytanie znajduje się w:

- uszczegółowieniu do dokumentacji projektowej – załącznik nr 8 do SIWZ – patrz pkt 11 uszczegółowienia

Pytanie nr 20

Czy pierwsze napełnienie niecek basenowych wchodzi w zakres przedmiotowego zamówienia.?

Odpowiedź:
TAK

Zgodnie z SIWZ Wykonanie rozruchu wszystkich instalacji na obiekcie w tym napełnienie niecek basenowych - koszt po stronie Wykonawcy.   

Pytanie nr 21

Prosimy o podanie parametrów okien PCV tzn. ilu komorowe okna, jaki współczynnik przenikania ciepła „U” dla szyby i całego okna itp.

Odpowiedź:

Okna PCV minimum pięciokomorowe o szerokości min 70mm w;

współczynniku przenikania ciepła dla okna U= 1,45 W/m2K i współczynniku infiltracji a =0,3 ,

szyba 4/16/4 o U=1,1 W/m2K z termoramką. Okna wyposażone na etapie produkcji w nawiewniki sterowane ręcznie.
Pytanie nr 22

W dokumentacji przetargowej brak zestawienia stali oraz rysunków zbrojenia dla niecek basenowych. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o rysunki zbrojenia, gdyż uniemożliwia to sporządzenie rzetelnej wyceny.

Odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie

Pytanie nr 23

Na projekcie zagospodarowania terenu zaznaczono „Projektowany Ogródek skalny”, natomiast brak prac w przedmiarze związanych z ogródkiem oraz brak jakiegokolwiek opisu dotyczącego przedmiotowego ogródka. Czy ogródek skalny wchodzi w zakres przedmiotowego zamówienia.

Odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie

Pytanie nr 24
Proszę o podanie powierzchni nawierzchni utwardzonych "typ 1 projektowane" i "typ 2 projektowane".

Odpowiedź:

Typ I ~ 1002 m2

Typ II ~ 801 m2

Pytanie nr 25

Czy zamawiający uzna spełnianie warunków dotyczących ubezpieczenia na kwotę 2 000 000 zł, jeżeli wykonawca przedstawi jedno ubezpieczenie na 1 500 000 zł, drugie na kwotę 500 000 zł.
Odpowiedź:

TAK
Pytanie nr 26
Kwota zabezpieczenia należytego wykonania umowy została ustalona na 10%, co przełoży się bezpośrednio na cenę oferty.
Zabezpieczenie 10% stosuje się przy małych zamówieniach, proponuję zmianę na 5% aby zabezpieczenie było adekwatne do rzeczywistej potrzeby Zamawiającego.
Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę
Pytanie nr 27
W treści SIWZ w punkcie 2, rozdział 9 znajduje się zapis „Za spełnienie powyższego warunku, Zamawiający uzna wykonanie z należytą starannością w okresie pięciu ostatnich lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), przed dniem wszczęcia postępowania, co najmniej:

1 roboty budowlanej polegającej na budowie basenu otwartego w technologii foli basenowej o powierzchni co najmniej 1 000 m2

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja basenu, czy wobec tego Zamawiający uzna referencje dotyczące modernizacji niecki?

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia treść rozdziału 9 SIWZ pkt 1 ppkt 2

Za spełnienie powyższego warunku, Zamawiający uzna wykonanie z należytą starannością w okresie ostatnich pięciu ostatnich lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), przed dniem wszczęcia postępowania, co najmniej:

· 1 roboty budowlanej polegającej na budowie (lub rozbudowie lub przebudowie lub modernizacji lub remoncie) basenu w technologii foli basenowej o powierzchni lustra wody co najmniej 312 m2 

Pytanie nr 28
Zgodnie z zapisem w Rozdziale 9 pkt 1 ppkt 2 Zamawiający wymaga wykazania 1 roboty budowlanej polegającej na budowie basenu otwartego w technologii foli basenowej o powierzchni co najmniej 1 000 m2. Po zapoznaniu się z treścią SIWZ, mając na względzie przedmiot zamówienia stwierdzamy, że postawiony warunek w zakresie wiedzy i doświadczenia jest zbyt wygórowany w stosunku do wykonania zamówienia. Zakres robót związanych z wykonaniem foli basenowej stanowi jedynie jeden z elementów zakresu robót, gdzie przedmiot zamówienia obejmuje szereg istotnych robót ogólnobudowlanych, żelbetowych itp. Zatem postawienie takiego warunku jest niewspółmierne z całym przedmiotem zamówienia.

W związku z tym prosimy o modyfikację treści SIWZ w części dotyczącej warunków udziału w postępowaniu w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia w Rozdziale 9 pkt. 1 ppkt. 2 oraz w Rozdziale 10 pkt 10 pkt. 1 ppkt 1.2 poprzez nadanie treści:

- „1 roboty budowlanej polegającej na wykonaniu konstrukcji szczelnych monolitycznych betonowych”

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia treść rozdziału 9 SIWZ pkt 1 ppkt 2

Za spełnienie powyższego warunku, Zamawiający uzna wykonanie z należytą starannością w okresie ostatnich pięciu ostatnich lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), przed dniem wszczęcia postępowania, co najmniej:

· 1 roboty budowlanej polegającej na budowie (lub rozbudowie lub przebudowie lub modernizacji lub remoncie) basenu w technologii foli basenowej o powierzchni lustra wody co najmniej 312 m2 

Pytanie nr 29

Zwracamy się z prośbą o udostępnienie dokumentacji projektowej dotyczącej Elektronicznego Systemu Obsługi Klienta.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ, Elektroniczny System Obsługi Klienta nie dotyczy postępowania i nie należy go wyceniać.

Pytanie nr 30

Prosimy również o podanie informacji dotyczących przepompowni, ze względu na brak informacji w projekcie.

Odpowiedź:

1. Przyłącze kanalizacji sanitarnej z budynku socjalnego należy odprowadzić do przepompowni ścieków sanitarnych P1 o wydajności max. 3l/s i wys. podnoszenia 4mH2O i dalej poprzez studzienkę rewizyjną z bud. zaplecza piłkarskiego, do istniejącej biologicznej oczyszczalni ścieków wykonanej na etapie rozbudowy obiektu o boiska piłkarskie z zapleczem socjalnym.

2. Spust wody ze zbiorników basenowych projektuje się do zbiorczej przepompowni ścieków o wydajności Q=20m3/h i H=7mH2O a następnie wody odprowadzić do studni S6 i dalej grawitacyjnie istniejącym odpływem do rowu melioracyjnego

3. Wody opadowe z budynku socjalnego ze względu brak możliwości grawitacyjnego odprowadzenia tych ścieków będą odprowadzane do projektowanej przepompowni wód deszczowych P3 o wydajności średniej 5dm3/s i maksymalnej 12dm3/s; i H=3 mH2O i dalej do istniejącej kanalizacji deszczowej � studnia Di1

Pytanie nr 31

Prosimy o udostępnienie dokumentacji dotyczącej daszków aluminiowych, projektowanych przy poszczególnych budynkach.

Odpowiedź:

Udostępniono dokumentację dotyczącą daszków
Pytanie nr 32

Wykonawca wnosi, na podstawie art. 29 ust. 1 ustawy PZP, o doprecyzowanie bądź wykreślenie zapisu SIWZ rozdział 1 pkt.1 „..Ponadto po stronie wykonawcy znajduje się między innymi:

2. Likwidacja skutków oddziaływania procesu budowlanego na otoczenie budowy..”. Prosimy o jednoznaczny i wyczerpujący opis okoliczności mogących mieć wpływ na sporządzenie oferty. 

Odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie

Pytanie nr 33

W związku z zapisami SIWZ rozdział 1 „.. 8. Wykonanie rozruchu wszystkich instalacji na obiekcie w tym napełnienie niecek basenowych..”, Wykonawca prosi o uszczegółowienie zapisów po czyjej stronie będzie leżało pokrycie kosztów napełnienia niecek basenowych?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ Wykonanie rozruchu wszystkich instalacji na obiekcie w tym napełnienie niecek basenowych leży po stronie Wykonawcy - koszt po stronie Wykonawcy.   

Pytanie nr 34

Wykonawca wnosi o wykreślenie zapisu SIWZ rozdział 1 pkt.3 „..Wykonawca zamówienia musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W związku z powyższym wymagane jest od oferentów bardzo szczegółowe sprawdzenie warunków wykonania zamówienia..”.

Zgodnie z art. 31 ust. 1 i w związku z art. 29 ust. 1 ustawy PZP, to na Zamawiającym spoczywa obowiązek szczegółowego opisania przedmiotu zamówienia,  w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. 

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 35

Wykonawca wnosi o zmianę zapisów Umowy §11 oraz Karta Gwarancyjna pkt. 1 i dostosowanie z zapisami SIWZ rozdział 1 pkt. 2 okres gwarancji wynosi 36 miesięcy. Rozbieżność ta powoduje brak możliwości do oszacowania całkowitych kosztów oferty. 

Odpowiedź:

Zmianie ulegają zapisy w umowie i karcie gwarancyjnej dotyczącej gwarancji. Prawidłowe zapisy brzmią:

Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot umowy na okres 36 miesięcy licząc od dnia następnego po dniu podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy.

Pytanie nr 36

Wykonawca wnosi o zmianę sposobu rozliczania między stronami – zapisy SIWZ rozdział 1  pkt. 7 i umowy § 5 – i wprowadzanie zapisu „..4. Rozliczenie pomiędzy Stronami za wykonane roboty następować będzie na podstawie faktur częściowych, wystawionych przez Wykonawcę przynajmniej raz w miesiącu:

a) W 2013 roku – do 50% wartości zadania brutto

b) W 2014 roku – pozostała część wynagrodzenia – w tym 10 % wartości zadania brutto po bezusterkowym odbiorze końcowym..”.

Pozostawianie tych zapisów bez zmian, spowoduje podniesienie kosztów oferty poprzez  obowiązek kredytowania zadania, co jest niekorzystne zarówno dla Wykonawców jak i Zamawiającego. 

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje dodatkowo w SWIZ dotyczące płatności. Nowe warunki płatności ustalono następująco:

7. Płatności:

Zamawiający przeznacza na sfinansowanie zadania:

W 2013 roku – do 1 500 000,00 zł brutto
W 2014 roku – pozostała część wynagrodzenia – w tym 30 % wartości zadania brutto po bezusterkowym odbiorze końcowym. 

Pytanie nr 37

Wykonawca wnosi z zmianę zapisu umowy §6 ust. 3 poprzez wykreślenie zwrotu „..pisemnie bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego..” i zastąpienie go „..Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego poprzez wpis kierownika budowy o zakończeniu prac  i gotowości do odbioru do dziennika budowy  wraz z oświadczeniem kierownika budowy zgodnie z art. 57 ust. 1 Prawa budowlanego.” 

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.

Pytanie nr 38

W nawiązaniu do zapisami umowy §6 ust. 8 Wykonawca podnosi, iż w świetle orzecznictwa na Zamawiającym leży obowiązek podpisania protokołu odbioru robót budowlanych, gdy wykonawca zgłosił zakończenie tych robót, (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 5 marca 1997r. syg. Akt.ll CKN 28/97). W tym miejscu należy także zwrócić uwagę na wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 30 marca 2006r. sygn. Akt. ACa 1900/05, gdzie Sąd stwierdził, iż „ samo stwierdzenie istnienia wad robót przy ich odbiorze nie w każdym przypadku rodzić będzie skutki niewykonania zobowiązania wzajemnego. Wykonanie robót z wadami może być równoznaczne albo z niewykonaniem w ogólności, albom z nienależytym wykonaniem zobowiązania. Z niewykonaniem zobowiązania mamy do czynienia wówczas, gdy objęte umową świadczenie nie zostanie w ogóle spełnione albo nie zawiera cech konstytutywnych charakteryzujących dany rodzaj świadczenia. Na gruncie umowy o roboty budowlane można przyjąć, że niewykonanie zobowiązania wchodzi w grę, gdy wada jest tego rodzaju, że uniemożliwia czynienie właściwego użytku z przedmiotu robót, wyłącza normalne ich wykorzystanie zgodnie z celem umowy albo odbiera im cechy ( wada istotna) . Natomiast pozostałe wady świadczą tylko o nienależytym wykonaniu zobowiązania. Jedynie wady istotne uzasadniają odmowę odbioru robót, odstąpienia od umowy. Wady zaś nieistotne oznaczają wykonanie zobowiązania, ale w sposób nienależyty co do jakości, rzutując na uprawnienie inwestora, który może domagać się ich usunięcia w oznaczonym terminie bądź obniżenia wynagrodzenia. W związku z powyższym wnosimy również o wykreślenie z powyższego zapisu jako niezgodnego z obowiązującą linią orzeczniczą. 
Odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie
Pytanie nr 39

Prosimy o zmianę zapisów umowy w § 8 ust. 1 pkt. 2 przewidujących możliwość naliczenia kar umownych ,,za opóźnienie" na zapisy przewidujące kary umowne „za zwłokę ". Uzasadniając powyższy wniosek należy wskazać, iż odpowiedzialność wykonawcy z tytułu kar umownych ma charakter odpowiedzialności odszkodowawczej i w związku z tym wykonawca powinien być zobowiązany do zapłaty kar umownych wyłącznie w przypadku opóźnienia spowodowanego z przyczyn zawinionych przez wykonawcę, a więc w przypadku zwłoki w rozumieniu art. 476 kodeksu cywilnego. Wskazane stanowisko znajduje odzwierciedlenie w orzecznictwie Sądu Najwyższego (min. wyrok SN z dnia 11.02.1999r., sygn. III CKN 166/98, wyrok SN z 11.03.2004 r., sygn. V CK 369/09) oraz przedstawicieli doktryny prawa cywilnego (min. Z. Gawlik, Kodeks Cywilny. Komentarz. Tom III, red. A. Kidyba, System Informacji Prawnej LEX: „Mimo automatyzmu w przedmiocie konieczności zapłacenia kary umownej w razie wystąpienia okoliczności uzasadniających jej naliczanie przyjąć trzeba, że w pewnych sytuacjach dłużnik będzie zwolniony od obowiązku jej zapłaty. Skoro przesłanką uzasadniającą zwolnienie dłużnika z odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania jest wykazanie, że przyczyną takiego stanu rzeczy są okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi, to przyjąć trzeba, że analogiczne zasady obowiązują w odniesieniu do omawianego dodatkowego zastrzeżenia umownego. Dłużnik zatem będzie zwolniony z obowiązku zapłaty kary umownej, jeżeli wykaże, że przyczyną niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania uzasadniające naliczanie kary umownej są okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzialności ").

Ponadto Zamawiający już w § 8 ust. 1 pkt. 1 użył sformułowania za zwłok, które jest adekwatne i nie narusza zasady równości stron umownych. 

Odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie
Pytanie nr 40 
W związku z zapisami umowy § 7 ust. 1 dotyczących wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w 10%, Wykonawca wnosi o zmniejszenie wielkości zabezpieczenia do 5% wynagrodzenia ofertowego brutto. 

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę

Pytanie nr 41

Wykonawca wnosi o zmianę zapisów pkt. 4.1) Karty gwarancyjnej „..Gwarant obowiązany jest niezwłocznie podjąć działania zmierzające do usuwania ujawnionej wady nie później niż w ciągu 24 godzin od chwili zgłoszenia wady przez Zamawiającego..” . Pozostawienie tak krótkiego czasu na podjęcie działania przez Wykonawcę jest niewspółmierne z zasadami współżycia społecznego. Zamawiający powinien brać pod uwagę, iż firmy będą startowały z całej Polski. Zbyt krótki czas naraża ich tylko i wyłącznie na kary za nieterminowe działanie. 

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę

Pytanie nr 42
Gdzie należy zabudować pompy atrakcji basenowych oraz pompy zjeżdżalni? W projekcie technicznym nie przewidziano miejsca na ww. urządzenia

Odpowiedź: 

Pompy atrakcji basenowych oraz pompy zjeżdżalni należy zamontować w komorach technicznych oznaczonych jako  2a - 2d na rysunku nr B4

Pytanie nr 43
Jaką ilość dysz hydromasażu plecy – siedzisko należy przewidzieć?

Odpowiedź:

Trzy zestawy zgodnie z rysunkiem nr B4a'

Pytanie nr 44
Jaką ilość dysz oraz jaką wydajność należy przyjąć dla „dzikiej rzeki”?

Odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie
Pytanie nr 45
Czy w brodziku przewiduje się atrakcje? Czy jest on w zakresie inwestycji?

Odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie
Pytanie nr 46
W opisie pisze o atrakcji w postaci siatki do wspinaczki. Proszę sprecyzować parametry atrakcji (wielkość, materiał wykonania).

Odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie
Pytanie nr 47
Proszę o podanie wydajności kolektorów słonecznych oraz podać przykładowy typ kolektora jaki można zastosować. Przyjęte powierzchnie kolektorów wydają się być rażąco małe.

Odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie
Pytanie nr 48
Proszę o informację w jaki sposób przewidziano rozprężenie się wód popłucznych, które są wprowadzane do kanalizacji?
Odpowiedź: 

Rurociąg kanalizacji grawitacyjnej do pompowni powinien mieć średnice min. 250mm. Pompownia P2 powinna mieć pojemność (retencję) zdolną przejąć objętość największej ilości popłuczyn z płukania pojedynczego filtra a następnie przepompować do kanalizacji grawitacyjnej i dalej do odbiornika zewnętrznego. Dodatkowo rozprężenie wód z rurociągu tłocznego powinno następować min. 4m przed odbiornikiem gdzie rurociąg tłoczny powinien przechodzić w rurę kanalizacyjna grawitacyjną o średnicy nominalnej 4x większej od średnicy rurociągu tłocznego (przykładowo rurociąg tłoczny DN50PE => rura rozprężna DN200PVC). Powyższa uwaga dotyczy wszystkich przepompowni.

Pytanie nr 49
Zgodnie z zapisem w Specyfikacji Istotnych warunków zamówienia:

„W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi całość projektu bez podziału na etapy oprócz:

- montażu instalacji dostępowej

- wyposażania szatni (szafki)”

Proszę o potwierdzenie że cały system Instalacja ESOK obejmujący dostawę urządzeń i okablowanie nie wchodzi w zakres oferty.
Odpowiedź: 

Cały system Instalacji dostępowej nie wchodzi w zakres oferty

Pytanie nr 50
Proszę o odpowiedź czy system monitoringu wchodzi w zakres zamówienia?

Odpowiedź: 

TAK
Pytanie nr 51
Proszę o potwierdzenie, że w zakresie przetargu jest wykonanie  prac II etapu robót (wg podziału w projekcie) czyli również boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej i zjeżdżalni rurowych „Anakonda” i „Kamikadze”.
Odpowiedź: 

TAK w zakres zadania wchodzi również budowa boiska wielofunkcyjnego oraz 3 zjeżdżalni 

Pytanie nr 52
Prosimy o dostarczenie aktualnego usytuowania nowego ogrodzenia, wjazdów (bramy) i wejść (furtki) uwzględniającego opis podany w opracowaniu „Uszczegółowienie do projektu budowlanego, lub dokładne podanie ilości poszczególnych elementów ogrodzenia. Załączony do dokumentacji plan zagospodarowania (rys. PZ1 i PZ1a) jest mało czytelne w tym zakresie. Prosimy również o podanie typu ogrodzenia baterii kolektorów, czy jest identyczne jak ogrodzenie zewnętrzne?

Odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie
Pytanie nr 53
Wg rysunku inwentaryzacji niecki basenu (rys. I1) grubość dna i ścian podłużnych wynosi 30 cm, w załączonym przedmiarze jest gr. 20 cm. Prosimy o poprawienie ilości betonu do rozbiórki.

Odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie
Pytanie nr 54
W przedmiarze nie uwzględniono m.in. n/w robót:

– rozbiórki ścian żelbetowych niecki w rejonie przyszłej niecki fi 14,00 z masażami ściennymi i rwącej rzeki,

– rozbiórki basenów do dezynfekcji nóg,

- wywozu materiałów z rozbiórki niecki,

– wykopów  i późniejszej zasypki wkoło niecki basenu celem wykonania izolacji  zewnętrznej ścian basenu

– izolacji zewnętrznej ścian basenu wg rys B2a przekrój B, czyli izolacja przeciwwilgociowa 3x izolbet –A i folia izolacyjna drenażowa

- podłoża z betonu i piasku pod płytą niecek dla pływających, do nauki pływania i częściowo rekreacyjnej, komór technicznych

- warstw izolacyjnych stropu plaży między nieckami – folii w płynie i mineralna elastyczna izolacja przeciwwilgociowa

- trzpieni, wieńców i zbrojenia w ścianach z bloczków betonowych wszystkich niecek basenowych

- uzupełnienia wysokości od dołu ścian niecek pogłębionych i ich zbrojenia (technologia wykonania?)

- korytowania i wykonania warstw konstrukcyjnych podbudowy ścieżek i nawierzchni utwardzonych z kostki betonowej,

- obrzeży i ewentualnych krawężników – brak również zaznaczenia ich na planie sytuacyjnym,

- nawierzchni żwirowej.

Prosimy o uzupełnienie przedmiarów.

Odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie
Pytanie nr 55
Prosimy o podanie usytuowania lub powierzchni projektowanego ogródka skalnego oraz wykazu roślin do zasadzenia.

Odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie
Pytanie nr 56
Proszę o odpowiedź, w jakim celu Zamawiający żąda w załączniku nr 5 do SIWZ
 pn.: „Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia” wykazania „doświadczenia” przez osoby wskazane w załączniku nr 5, jeżeli nie zostało ono ujęte w SIWZ (Rozdział  9 SIWZ pkt 3, „Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych  warunków”, pkt. 3) jako warunek udziału 
w postępowaniu?

Odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie
Pytanie nr 57
Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o wykaz (spis) wszystkich rysunków i opracowań określających zakres robót. Załączony w opisie projektu budowlanego spis rysunków nie obejmuje wszystkich rysunków załączonych do dokumentacji: np. nie ma w wykazie rys. nr B2c, B4b, BS1, BS2 Z1, Z2.  

Odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie
Pytanie nr 58
Brak  rys. nr AT8, KT2 wymienionych w spisie opisu jw.  Prosimy o zamieszczenie rysunków na stronie Zamawiającego.  

Odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie
Pytanie nr 59
W dokumentacji brak n/w rysunków konstrukcyjnych niecki basenowej i brodzika dla dzieci wraz z zestawieniem zbrojenia: 

– płyty dolnej,  ścian i trzpieni  niecki oraz brodzika

– uzupełnienia ścian w części pogłębionej  niecki basenu 

– płyty stropowej przejścia miedzy nieckami

Prosimy o uzupełnienie rysunków i zestawień.

Odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie
Pytanie nr 60
Brak rysunków brodzików do dezynfekcji nóg. Prosimy o uzupełnienie

Odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie
Pytanie nr 61
Na rysunkach konstrukcyjnych budynków socjalnego i gastronomicznego, sanitarnego i rekreacji oraz technicznego brak zestawień stali zbrojeniowej oraz zestawień drewna więźby dachowej – prosimy o uzupełnienie. 

Odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie
Pytanie nr 62
Prosimy o załączenie rysunków i zestawień stali zbrojeniowej trzpieni żelbetowych w budynkach jw. oraz płyty stropowej PL2 (nad przejazdem)

Odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie
Pytanie nr 63
Prosimy o dostarczenie inwentaryzacji drzew do wycięcia (wg opisu 41 szt), zgody na wycinkę oraz informacji kto ponosi koszty administracyjne ich wycięcia, Zamawiający czy wykonawca? 

Odpowiedź
Do odpowiedzi dołączono poprawnie zeskanowaną decyzję dot. wycinki drzew (poprzednia decyzja nie zawierała 2 stron).

Nowe nasadzenia (w tym nasadzenia zastępcze) są po stronie Wykonawcy i należy je wykonać zgodnie z dokumentacją projektową (OPIS – rozdział 7.4.2)
Wycięte drzewa Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć na własny koszt do Zespołu Placówek Kultury w Żmigrodzie (ul. Wrocławska 12, 55-140 Żmigród) – odległość od obiektu ok. 2 km.   

Pytanie nr 64
W przedmiarze robót brak wyłożenia folia basenową brodzika dla dzieci, zbiorników buforowych, oraz wyłożenia płytkami ceramicznymi brodzików do dezynfekcji nóg. Prosimy o uzupełnienie

Odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie
Pytanie nr 65
Brak rysunków zjeżdżalni Z3, posadowienia - fundamentów wszystkich zjeżdżalni, schodów i pomostów. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji.

Odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie
Pytanie nr 66
W udostępnionej dokumentacji boiska wielofunkcyjnego zauważyliśmy niezgodność wymiarów. Wg rysunku inwentaryzacji istniejące boisko o nawierzchni asfaltowej ma wymiary ok. 19x10,4m; w opisie (pkt. 7.5.1.) podano wymiar 18,00x24,00 m, natomiast nawierzchnie poliuretanową (wg rys. BS1 i BS2) należy wykonać na powierzchni 28,6x15,50 m i to na istniejącej nawierzchni asfaltowej. Prosimy o wyjaśnienie sprzeczności i podanie technologii wykonania (warstw) na uzupełnienie brakującej powierzchni.

Odpowiedź
Nawierzchnię poliuretanową należy wykonać na powierzchni 28,6 x14.90 tak jak to jest zwymiarowane na rysunkach  BS1 i BS2. Taka też jest powierzchnia istniejącego boiska asfaltowego.

 Pytanie nr 67
Prosimy o podanie zbrojenia stóp fundamentowych ogrodzenia boiska i pod urządzenia sportowe  – poz. 5 wg rys. BS2 (w opisie betonowe, na rysunku żelbetowe?).

Odpowiedź
Stopy na rysunkach i w opisie są betonowe.

Pytanie nr 68

Czy Zamawiający uzna jako spełnienie warunku posiadania wiedzy i doświadczenia Wykonawcom, którzy wykonali w ramach jednego zadania robotą budowlaną polegającą na budowie kompleksu basenów otwartych w technologii foli basenowej o powierzchni co najmniej 1 000 m2.
Wykonawca uzasadnia uznanie w/w doświadczenia tym, iż umożliwi udział większej ilości potencjalnych Wykonawców, co wpłynie korzystnie dla Zamawiającego zwiększając konkurencję. Tym samym nie doprowadzi to do sytuacji gdzie w postępowaniu będą brały udział firmy, które nie mają doświadczenia w realizacji podobnych inwestycji, gdyż realizacja jednego większego a kilku średnich basenów w jednym zadaniu, świadczy o tym, iż Wykonawca ma doświadczenie i jest w stanie zrealizować w/w inwestycje. Pozostawiając bez zmian zapis o wiedzy i doświadczeniu Zamawiający jedynie bezpodstawnie ograniczy konkurencję, nie dając możliwości udziału Wykonawcą posiadającym już doświadczenie w realizacji podobnych inwestycji.
Odpowiedź:

Zamawiający zmienia treść rozdziału 9 SIWZ pkt 1 ppkt 2

Za spełnienie powyższego warunku, Zamawiający uzna wykonanie z należytą starannością w okresie ostatnich pięciu ostatnich lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), przed dniem wszczęcia postępowania, co najmniej:

· 1 roboty budowlanej polegającej na budowie (lub rozbudowie lub przebudowie lub modernizacji lub remoncie) basenu w technologii foli basenowej o powierzchni lustra wody co najmniej 312 m2 

Pytanie nr 69

Proszę o przekazanie schematów technologicznych dla zaprojektowanych obiegów wody basenowej.

Odpowiedź:
Odpowiedź jest na rys S6 schemat technologii basenu 

Pytanie nr 70

Proszę o podanie zestawienia urządzeń technologicznych waz z parametrami dla poszczególnych obiegów wody basenowej.

Odpowiedź:
Odpowiedź jest na rys S6 schemat technologii basenu 

Pytanie nr 71

Proszę o przedstawienie szczegółowego zestawienia wyposażenia basenu z uwzględnieniem ilości dysz dennych, odpływów z rynien przelewowych, spustów dennych, lin torowych, drabinek itp. Wymiary i opisy elementów na rysunku „Elementy wyposażenia niecki basenu” są nieczytelne.

Odpowiedź
Dołączono czytelne zestawieni atrakcji basenowych
Pytanie nr 72

Brak zestawienia zaworów, przepustnic, klap zwrotnych i pozostałej armatury wchodzącej w skład instalacji wody basenowej.

Odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie
Pytanie nr 73

Brak zestawienia kształtek w instalacji.

Odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie
Pytanie nr 74

Brak informacji o wysokości i rodzaju złoża wielowarstwowego w filtrach.

Odpowiedź
Informacja o wysokości i rodzaju złoża wielowarstwowego w filtrach podana jest w legendzie na rysunkach nr S5 i S6

Pytanie nr 75

Proszę o podanie informacji szczegółowych dotyczących systemu dzikiej rzeki: czy dysze mają być z podsysaniem powietrza, czy tylko wodne; jaka ma być średnica przyłączy; dysza ma być wykonana z PVC/ABS czy PVC/stal nierdzewna; jaki ma być rozmiar ssawy; jaki ma być kąt montażu dyszy; jakie mają być parametry pompy?

Odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie
Pytania i odpowiedzi stanowią integralną część SIWZ i są wiążące dla stron.

     







Zatwierdził








Burmistrz Gminy Żmigród








     Robert Lewandowski
