Rejestrator cyfrowy – 1 szt 
	Parametry

	Opis



	


odrębne ustawienia dla każdeg

	 dnia tygodnia, odrębne ustawienia dla każdej kamery, odrębne ustawienia dla specyficznych dni (święta itp.), możliwość łączenia dowolnych trybów nagrywania

	
	Sposób wyszukiwania

	według czasu/daty, po zdarzeniach, po transakcji


	Rejestr zdarzeń

	do 10 000 zdarzeń


	Synchronizacja czasu

	automatyczna synchronizacja zegara systemowego z serwerami NTP


	Diagnostyka systemu

	automatyczne sprawdzanie ilości uszkodzonych sektorów na dyskach i ich temperatury z funkcją alarmowania lokalnego, jak i przez sieć komputerową


	HDD

	możliwość zastosowania do 3 dysków SATA*
(zamontowanie 4 dysku po dokupieniu odpowiedniego zestawu montażowego)


	Kopiowanie obrazów

	na płyty CD/DVD (opcja), przez port USB na dysk twardy lub pamięć typu Flash, przez sieć komputerową


		irroring

	tworzenie automatycznej kopii zapasowej na dyskach wewnętrznych


	Porty zewnętrzne

	1 x Ethernet - złącze RJ-45, 10/100 Mbit/s,
3 x USB 2.0 - do podłączenia zewnętrznych nośników pamięci,
1 x USB 1.1 - do podłączenia myszy,
1 x RS-485 oraz 1 x RS-232 - do podłączenia kamer PTZ, klawiatur NV-KBD70, NV-KBD30, urządzeń fiskalnych, bankomatów itp.


	Sterowanie PTZ

	bezpośrednio z rejestratora i przez sieć


	Protokoły sterowania kamerami

	N-Control, Pelco-D, Pelco-P i inne


	Obsługa

	przedni panel, zdalny pilot IR (w zestawie), sieć komputerowa (E-Viewer, iMon, IE),
klawiatura NV-KBD70, NV-KBD30, myszka komputerowa (w zestawie)


	Menu

	wyświetlane na ekranie (w języku polskim)


	Oprogramowanie

	E-Viewer, iMon



możliwość tworzenia grup i kont użytkowników o różn

	ch uprawnieniach, zabezpieczonych hasłem

	
	Zabezpieczenie systemu

	WATCHDOG sprzętowy


	Zasilanie

	12 VDC (zasilacz sieciowy 100 ~ 240 VAC/12 VDC w komplecie)


	Pobór mocy

	ok. 80 W z 4 dyskami


	Temperatura pracy

	5°C ~ 40°C


	Wilgotność względna

	0

	 ~ 80% (bez kondensacji)


	Wymiary (mm)

	430 (szer) x 88 (wys) x 428 (gł)


	Masa

	6 kg (bez dysków)


	Mocowanie w szafie rack

	tak, 2U



	


Kamera zewnętrzna szybkoobrotowa z 36-ciokrotnym zoomem optycznym – 10 szt

	Parametry

	Opis



	

	Przetwornik obrazu

matryca

CCD, 1/4” SONY ExView HAD

Liczba efektywnych pikseli

752 (H) x 582 (V)

Rozdzielczość pozioma

540 TVL - tryb kolorowy, 580 TVL - tryb czarno-biały

Czułość

1.1 lx/F=1.6 - tryb kolorowy (1/50 s),
0.08 lx/F=1.6 - tryb kolorowy, DSS (1/3 s),
0.014 lx/F=1.6 - tryb czarno-biały, DSS (1/3 s),
0.0011 lx/F=1.6 - tryb czarno-biały, DSS (1 s)

Stosunek sygnału do szumu

> 50 dB (wyłączona ARW)

Elektroniczna migawka

automatyczna: 1 s ~ 1/10 000 s, manualna

Wydłużona migawka

1/25 s ~ 1 s

ARW (AGC)

włączona

Szeroki

zakres dynamiki (WDR)

włączony/wyłączony

Balans bieli

6 trybów: manualny/automatyczny/automatyczny z zapamiętaną wartością referencyjną/
dla oświetlenia zewnętrznego/dla oświetlenia wewnętrznego/automatyczny w szerokim zakresie temperatury barwowej

Kompensacja jasnego tła (BLC)

włączona/wyłączona

Synchronizacja

wewnętrzna

Tryb przełączania dzień/noc

automatyczny/manualny/czasowy 

Typ obiektywu

motor-zoom z automatyczną przysłoną i ostrością,
f=3.4 ~ 122.4 mm (F1.6 ~ F4.5)

Poziomy kąt widzenia obiektywu

57.8° ~ 1.7°

Zoom

36 x optyczny, 12 x cyfrowy

Wyjście sygnału wideo

BNC, 1.0 Vp-p, 75 Ohm

Wejścia alarmowe

8 (NO/NC)

Wyjścia alarmowe

4, programowalne

Zdalne sterowanie

RS-422/RS-485

Protokół sterowania

N-Control, Novus-C, Novus-C1, Pelco-P, Pelco

D (automatyczna detekcja)

Menu kamery

graficzne wyświetlane na ekranie monitora (w języku polskim)

Presety

240

Patrole

8 (maks. 42 funkcje każdy)

Trasy automatycznego skanowania

17

Trasy obserwacji

8 (maks. 500 s)

Strefy prywatności

8

Rejestr zdarzeń

do 256 zdarzeń

Zakres obrotu w pionie

-10° ~ 90°

Zakres obrotu w poziomie

360° (obrót ciągły)

Funkcje analizy obrazu

automatyczne śledzenie obiektów (Auto Tracking),
detekcja ruchu,
wykrywanie pojawienia się obiektu,
wykrywanie zniknięcia obiektu,
wykrywanie przekroczenia określonej linii przez obiekt,
wykrywanie wkroczenia obiektu do określonej strefy

Predkość obrotu w pionie/poziomie

0.1°/s ~ 380°/s (przy protokole Novus-C i N-Control)

Prędkość ujęć programowalnych

maks. 380°/s

Zasilanie

24 VAC

obór mocy

20 W

Temperatura pracy

0°C ~ 50°C

Wymiary (mm)

125 (Ø) x 180 (wys)

Masa

1,2 kg




Obudowa do kamer – 10 szt

	Parametry

	Opis



	

	Typ

zewnętrzna obudowa do montażu na ścianie lub suficie

Materiał

aluminium, stal

Kolor obudowy

beż

Klosz

krylowy, przyciemniany

Wymiary (mm)

234 (Ø) x 278 (wys)

Grzałka

tak

Wentylator

tak

Temperatura pracy

-45°C ~ 50°C

Klasa szczelności

IP 66

Mocowanie

do ściany i sufitu

Zasilanie

24 VAC

Pobór mocy

maks. 53 W (wentylator i grzałka wł.)

Masa

2.9 kg

 zestawie

osłona przeciwsłoneczna




Przed budynkiem kamera szybkoobrotowa z obudową zewnętrzną – 2 szt
	Przetwornik obrazu
	matryca SONY CCD, 1/4” ExView HAD

	Liczba efektywnych pikseli
	752 (H) x 582 (V)

	Rozdzielczość pozioma
	580 TVL - tryb kolorowy, 620 TVL - tryb czarno-biały

	Czułość
	0.5 lx/F=1.6 - tryb kolorowy (1/50 s),
0.05 lx/F=1.6 - tryb czarno-biały (1/50 s),
0.001 lx/F=1.6 - tryb czarno-biały DSS (1 s) 

	Stosunek sygnału do szumu
	> 50 dB (wyłączona ARW)

	Elektroniczna migawka
	automatyczna: 1/50 s ~ 1/100 000 s, manualna

	Wydłużona migawka
	włączona/wyłączona

	ARW (AGC)
	minimalna/niska/średniowysoka

	Szeroki zakres dynamiki (WDR)
	włączony/wyłączony

	Balans bieli
	5 trybów: automatyczny/manualny/dla oświetlenia wewnętrznego/dla oświetlenia zewnętrznego/automatyczny w szerokim zakresie temperatury barwowej

	Kompensacja jasnego tła (BLC)
	włączona/wyłączona

	Synchronizacja
	wewnętrzna/zewnętrzna, z regulacją fazy

	Tryb przełączania dzień/noc
	automatyczny/manualny/globalny

	Typ obiektywu
	motor-zoom z automatyczną przysłoną i ostrością, f=3.9 ~ 85.8 mm (F=1.6 ~ F3.7)

	Poziomy kąt widzenia obiektywu
	49.5° ~ 2.4°

	Zoom
	22 x optyczny, 16 x cyfrowy

	Wyjście sygnału wideo
	BNC, 1.0 Vp-p, 75 Ohm

	Wejścia alarmowe
	1 (NO/NC)

	Wyjścia alarmowe
	1, programowalne

	Zdalne sterowanie
	RS-485

	Protokół sterowania
	N-Control, Novus-C1, Pelco-P, Pelco-D

	Menu kamery
	wyświetlane na ekranie (w języku polskim)

	Presety
	120

	Patrole
	4

	Trasy automatycznego skanowania
	4 + 1 „bez końca”

	Trasy obserwacji
	4 (do 200 s)

	Strefy prywatności
	4

	Zakres obrotu w pionie
	0° ~ 180°

	Zakres obrotu w poziomie
	360° (obrót ciągły)

	Predkość obrotu w pionie/poziomie
	do 380°/s (tryb automatyczny), do 90°/s (tryb manualny)

	Dodatkowe funkcje
	Auto-flip - automatyczny obrót obrazu o 180°,
detekcja ruchu,
funkcja ”parkowania”, redukcja migotania,
DNR - cyfrowa redukcja szumu,
odwrócenie obrazu, zamrożenie presetu,
ustawienie parametrów obrazu: rozdzielczość, ostrość

	Obudowa
	wandaloodporna, aluminiowa w kolorze beżowym

	Klasa szczelności
	IP 66

	Zasilanie
	12 VDC/24 VAC

	Pobór mocy
	12 W

	Temperatura pracy
	-10°C ~ 50°C

	Wymiary (mm)
	154 (ø) x 140 (wys)

	Masa
	1,5 kg



Klawiatura systemowa do sterowania kamerami – 1 szt

	Parametry

	Opis



	

	Obsługiwane urządzenia

kamery szybkoobrotowe i stacjonarne z interfejsem RS-485 (możliwość podłączenia do 254 kamer),
rejestratory NOVUS®: serii DVR6000, DVR5800, DVR5500, DVR5100, DVR4600, DVR4500, DVR1200, NDR-HA2104 (możliwość podłączenia do 99 rejestratorów),
krosownica NOVUS®: NV-MTX328 (możliwość podłączenia do 16 krosownic)

Protokoły do sterowania kamerami

Novus-C, Novus-C1, N-Control, Pelco-D, Pelco-P

Protokoły do sterowania rejestratorami

Novus-D2, N-Control

Dżojstik

3-osiowy, z funkcją zoom w pokrętle, samopowracający

Przyciski

48, wielofunkcyjne

Pokrętła

pierścień SHUTTLE, tarcza JOG (do sterowania funkcjami rejestratorów)

Wyświetlacz

LCD, 2 x 16, podświetlony

Porty zewnętrzne

3 x RS-485 - do sterowania kamerami, rejestratorami i krosownicami, 1 x RS-232 - do aktualizacji oprogramowania klawiatury z poziomu PC i sterowania rejestratorami

Zasilanie

12 VDC (zasilacz sieciowy w zestawie 100 ~ 240 VAC/12 VDC)

Pobór mocy

6 W

Temperatura pracy

0°C ~ 50°C

Wymiary (mm)

405 (szer) x 107 (wys) x 176 (gł)

Masa

1,2 kg




Kamera kopułkowa dzień/noc z oświetlaczem IR – w budynkach – 4 szt
	Parametry

	Opis



	

	Przetwornik obrazu

matryca CCD, 1/3” SONY SUPER HAD II 

Liczba efektywnych pikseli

752 (H) x 582 (V)

Rozdzielczość pozioma

630 TVL - tryb kolorowy,
680 TVL - tryb czarno-biały 

Czułość

0.07 lx/F=1.2 - tryb kolorowy (1/50 s),
0.007 lx - tryb czarno-biały (1/50 s),
0.00002 lx/F=1.2 - tryb czarno-biały DSS
0 lx (IR włączony) –tryb czarno-biały 

Stosunek sygnału do szumu

>52 dB (wyłączona ARW)

Elektroniczna migawka

automatyczna: 1/50 s ~ 1/100 000 s 

ARW (AGC)

włączona/wyłączona (3 poziomy)

Szeroki zakres dynamiki (WDR)

włączony/wyłączony 

Balans bieli

4 tryby: manualny/automatyczny z zapamiętaną wartością referencyjną/automatyczny ze śledzeniem bieli/półautomatyczny

Kompensacja jasnego tła (BLC)

włączona/wyłączona 

Redukcja efektu oślepienia kamery (HLC)

włączona/wyłączona 

Synchronizacja

wewnętrzna

Tryb przełączania dzień/noc

automatyczny/manualny 

Opóźnienie załączenia filtru

1~15 s

Redukcja migotania

włączona/wyłączona 

Typ obiektywu

z automatyczną przysłoną typu D, f=2.8 ~ 11 mm 

Poziomy kąt widzenia obiektywu

81° ~ 24,6°

Menu kamery

wyświetlane na ekranie monitora 

Dodatkowe funkcje

DNR - cyfrowa redukcja szumu
detekcja ruchu
8 stref prywatności
ustawienie ostrości obrazu, odbicie lustrzane, negatyw 

Oświetlacz podczerwieni

LED - 24 szt.

Zasięg oświetlacza podczerwieni

20 m

Wyjście sygnału wideo

BNC, 1.0 Vp-p, 75 Ohm 

Zasilanie

12 VDC

Pobór mocy

1,2 W
4,4 W (IR włączony) 

Temperatura pracy

-10ºC ~ 45ºC

Wilgotność względna

30% ~ 80%

Wymiary (mm)

86 (wys) x 112 (Ø)

Masa

255 g




Okablowanie: do każdej kamery na zewnątrz od rejestratora

1. Kabel UTPwn – 4x2x0,5 kat 5e sterowanie i wizja – ilość obliczyć z projektu (ok. 700 mb)

2. YKYżo 3x2,5 mm2 zasilanie – ilość obliczyć z projektu (ok. 400 mb)

Do kamer w budynkach:

1. YWDxpek 75 ohm – wizja

2. OMY 3x1 – zasilanie


Urządzenie do transmisji sygnałów po skrętce ( do kamer na zewnątrz) – 24 szt

	Parametry

	Opis



	

	Wejście/wyjście sygnału wideo

1 x BNC, 1.0 Vp-p, 75 Ohm

Pasmo przenoszenia

6 MHz

Odległość transmisji sygnału kolorowego

do 400 m, przy zastosowaniu pasywnych odbiorników
do 1200 m, przy zastosowaniu aktywnego odbiornika NVPT-A111VRH

Odległość transmisji sygnału czarno-białego

do 600 m, przy zastosowaniu pasywnych odbiorników
do 1200 m, przy zastosowaniu aktywnego odbiornika NVPT-A111VRH 

Złącza

złącza śrubowe

Temperatura pracy

0°C ~ 55°C

Wymiary (mm)

20 (szer) x 16 (wys) x 55 (dł)

Masa

nadajnik: 19 g, odbiornik: 19 g

Zalecany typ kabla

skrętka nieekranowana 5 kategorii, o przekroju poprzecznym żyły 0,5 mm

Obudowa

tworzywo ABS, kolor czarny





Urządzenie ochronne w okablowaniu – montaż od strony kamery i rejestratora – 24 szt

	Parametry

	Opis



	

	Zakres napięć

0 ~ 40 VAC & 0 ~ 56 VDC

Czas zadziałania

maks. 1 ns

Poziom ochrony

4 kV

Gwarantowana ilość zadziałań

300 przepięć o wartości 100 As

Rezystancja pracy

10 000 MOhm

Rezystancja zwarcia toru przepięciowego

około 0 Ohm

Pasmo

0 ~ 1 GHz

Tłumienność wtrąceniowa

< 0.2 dB

Złącza

złącza śrubowe i BNC

Temperatura pracy

0° ~ 55°C

Wymiary (mm)

67 (szer) x 27 (wys) x 87 (dł)

Masa

145 g




Uwaga:

Należy uwzględnić zasilacze i transformatory do zasilania kamer.

