PRZEDMIAR

Wykonanie nowego pokrycia dachowego wraz z robotami towarzyszącymi  na budynku Lipowa 9a-b-c; 11a-b-c w Żmigrodzie ,
	L.p.
	Podstawa
	Opis robót
	j.m.
	Razem

	1
	KNR-W 4-01

0519-01
	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną –jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia
	m2
	959,00

	2.
	KNR-W 4-01

0519-01
	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną –jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia – ściany murków ogniowych
	m2
	29,30

	3
	KNR 4-01

0535-04
	Rozebranie rynien dachowych  nie nadających  się do użytku
	m
	84,48

	4
	KNR 2-02

0508-05
	Rynny dachowe z bl. oc. półokrągłe o średnicy 18 cm
	m
	84,48

	5
	KNR 2-02

0506-02
	Wymiana pasów podrynnowych z blachy oc. o szer. ponad 25 cm
	m2
	79,41

	6
	KNR 2-02

0506-01
	Wymiana pasów nadrynnowych z blachy oc. o szer. 25 cm
	m2
	16,90

	7
	KNR-W 2-02

1016-07
	Wyłazy dachowe fabrycznie wykończone
	szt.
	6

	8
	KNR –W 4-01

0519-03
	Drobne naprawy pokrycia papowego –jednokrotnie  pokrycie papą termozgrzewalną wierzchniego krycia czap kominowych
	m2
	37,16

	9
	KNR 0-23

2612-06
	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianu – przyklejenie warstwy siatki na kleju na  ścianach kominów
	m2
	103,42

	10
	KNR 4-01 1306-02

analogia
	Demontaż wentylatora dachowego
	szt.
	1

	11
	KNR 4-01

0726-01
	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III na ścianach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów
	m2
	2,00

	12
	KNR-W  4-01

1212-03
	Miniowanie powierzchni metalowych pełnych – analogia- malowanie obróbek blacharskich
	m2
	45,70

	13
	
	
	
	


