PRZEDMIAR

	l.p.
	Podstawa
	Opis
	jm
	ilość

	1
	KNR 2-02

1610-02
	Rusztowania ramowe przyścienne RR-1/30 o wysokości do 16 m
	M2
	250,00

	2
	KNR 0-23 2611-01
	Przygotowanie starego podłoża – oczyszczenie mechaniczne,  zmycie i gruntowanie
	M2
	220,77

	3
	KNR 0-23
2612-09
	Ocieplenie ścian płytami styropianowymi  -system STOPER - zamocowanie listwy cokołowej
	mb
	11,85

	4
	KNR 0-23

2612-01 
	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr. 10 cm –system STOPTER -przyklejenie  płyt styropianowych do ścian
	M2
	211,17

	5
	KNR 0-23

2612-06
	Ocieplenie ścian budynków styropianem –system STOPTER – przyklejenie warstwy siatki na ścianach
	M2
	213,63

	6
	KNR 0-23

2612-04
	Ocieplenie ścian budynków styropianem –system STOPTER –przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły

 211,17 * 4
	szt.
	844,68

	7
	KNR 0-23

2612-02
	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi-system STYPTER- przyklejenie płyt styropianowych do ościeży
	M2
	9,60

	8
	KNR 0-23

2612-07


	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi-system STYPTER- przyklejenie warstwy siatki na ościeżach
	M2
	9,60

	9
	KNR 0-23
2612-08
	Ocieplenie ścian budynków styropianem –systemem STOPTER – ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym
	mb
	65,70

	10
	NNRNKB 202

1134-02
	Gruntowanie podłoży preparatem „CERESIT „ i „ATLAS UNI GRUNT”- powierzchnie poziome
	M2
	223,23

	11
	KNR 0-23

0931-02
	 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT SN wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu – ściany płaskie i powierzchnie poziome
	M2
	213,63

	12
	KNR 0-23

0931-04
	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT SN wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu – oścież o szer. do 30 cm
	M2
	9,60

	13
	KNR 4-01 0535-08
	Rozebranie obróbek murków ogniowych,, okapów, gzymsów itp. z blach oc.  nie nadającej się do użytku
	M2
	9,21

	14
	KNR 4-01
0530-8
	Uzupełnienie obróbek blacharskich podokienników z blachy oc. 
	M2
	4,00

	15
	KNR 4-01

0530-02
	Uzupełnienie obróbek blacharskich murków ogniowych,  koszów i okapów z blachy oc.
	M2
	8,17

	16
	KNR 2-02

0923-01
	Osłony okien folia polietylenową 
	M2
	12,32

	17
	KNR 0-33

0123-03
	Wykonanie dylatacji przez montaż profilu dylatacyjnego
	m
	12,30

	18
	KNR 0-23

2612-01

analogia
	Izolacja  szczeliny dylatacyjnej styropianem gr. od 2 cm do 5 cm na głębokość min. 0,5 m
	M2
	24,60

	19
	KNR 2-02

0617-012

analogia
	Izolacja szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych  kitem
	m
	49,20


