	[image: image2.png]ZMIGROD

usi byé daleko




	Urząd Miejski w Żmigrodzie

Plac Wojska Polskiego 2-3 

55-140 Żmigród

tel. 71 385 30 50

e-mail: urzad@zmigrod.com.pl



Żmigród, dnia 6 czerwca 2014 r.

Nr IRL.271.7.2014
Do wszystkich Wykonawców
Dotyczy: przetarg nieograniczony pn. „Zagospodarowanie terenu w zabytkowym centrum miasta Żmigród”
Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 tekst jednolity z późniejszymi zmianami) Zamawiający przedstawia odpowiedzi na pytania.
Pytanie nr 1
Czy Zamawiający dopuszcza rozbiórkę nawierzchni bitumicznej w sposób mechaniczny zamiast frezowania (poz. 2 w przedmiarze – branża drogowa)?

Odpowiedź:

TAK

Pytanie nr 2
W opisie przedmiotu zamówienia SIWZ rozdział III pkt. 1 „b” Szczegółowy zakres prac wymieniono wykonanie wpustów ulicznych wraz z przykanalikami, brak jest natomiast przedmiaru. Prosimy o sprecyzowanie wielkości zamówienia.

Odpowiedź:

Zgodnie z dokumentacją projektową należy wykonać 6 szt. wpustów (Wd1-Wd6) i wpiąć je do kanalizacji deszczowej na trójnik lub do studni betonowej na uszczelkę „in-situ”. Przebieg kanalizacji deszczowej zawiera rys. B.06.00 i B.11.00, który zawarty jest w branży drogowej.
Ponadto zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 tekst jednolity z późniejszymi zmianami) Zamawiający informuje, że przy wycenie zadania należy przewidzieć krawężniki i obrzeże granitowe cięte.
Pytania i odpowiedzi stanowią integralną część SIWZ i są wiążące dla stron.








                                    Z poważaniem











   Robert Lewandowski
                                                                                                                                                Burmistrz Gminy Żmigród

[image: image1.emf]
Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniająca inwestycje w zrównoważone rybołówstwo
[image: image2.png]