Specyfikacja

Istotnych Warunków Zamówienia

Docieplenie ścian zewnętrznych 
Budynek przy ul. Rzeźniczej 8-14 w Żmigrodzie

Zatwierdzono na posiedzeniu

Zarządu w dniu 20.08.2015r.

1. Zamawiający:

Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. Zamkowa 20a, 55-140 Żmigród

NIP:915-000-37-20, REGON: 000977210

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest:

I  Docieplenie metodą lekko-mokrą ścian: szczytowych i północnej w klatce nr 14 oraz ściany północnej  w klatce nr 12.
Wymiary docieplanych ścian:

Klatka nr 14

Ściany szczytowe:

- ściana wschodnia:

6,30*14,95=94,19 m2
- Ściana zachodnia
10,60*14,95=158,47 m2
Ściana północna 

15,3*14,95=228,74 m2
- okna  (1,40*1,10) *2*5=15,40m2
            ( 1,70*1,10) *2*5=18,70 m2
     
( 2,2*0,8) *4= 7,04 m2
- wiatrołapu (1,70*2,60)= 4,42 m2

                                       45,56 m2

Ościeża wym.(1,40+1,10*2)*10*0,24 +(2,0+0,80*2) * 4*0,24 +(1,7+1,1*2) *10 *0,24= 21,46m2
Klatka nr 12

Ściana północna

(11,30+0,60) * 14,95=177,91m2
- okna (1,40*1,1)*2*5= 15,40m2
ościeża o wym.(1,40+1,10*2)*10*0,24= 8,64m2
Łączna powierzchnia docieplanych ścian – 598,35m2
Łączna powierzchnia docieplanych ościeży- 30,10 m2

Prace dociepleniowe winny obejmować następujący zakres robót:

a. przygotowanie podłoża  – 628,45 m2
b. montaż listwy cokołowej – 41,50 mb,

c. przyklejenie i kołkowanie styropianu  EPS 070-040 gr. 0,12m, lambda 0,040 W/mK, o wym. 100*50 cm  – 598,35m2
d. przyklejenie styropianu EPS 070-040   gr. 0,02m, lambda 0,040 W/mK  do ościeży okiennych -  30,10 m2
e. wtopienie siatki z włókna szklanego w warstwę kleju  628,45 m2
f. ochrona narożników wypukłych z kątownika metalowego – 185,20mb,

g. gruntowanie ścian –  628,45 m2
h. położenie tynku sylikatowego o gr. ziarna do 1,5 mm ( faktura baranek) w kolorze białym  –  613,49 m2
i. j.w. lecz w masie barwionej ( kolor wg wzornika ATLAS nr 0139)-14,96 m2
j. montaż i demontaż rusztowania

k. demontaż  obróbek murków ogniowych  z blachy ocynk. o szer. 0,35 m  – 44,10mb,

l. montaż nowych obróbek z blachy  stalowej ocynkowanej gr. 0,60 mm w kolorze naturalnym blachy o szer. 0,50 m  – 44,10mb ,

m. demontaż parapetów zewnętrznych  z blachy oc.  o wym.: (1,43*0,25)-20szt., ((1,73*0,25)-10szt.,(2,23*0,25)-4 szt.

n. montaż  nowych parapetów   z blachy stalowej ocynowanej gr. 0,6 mm   powlekanej w kolorze białym  o szer.0,40 m,

o. wykonanie dylatacji poprzez montaż profilu dylatacyjnego  i uszczelnienie przerwy dylatacyjnej  – 14,95 m,

p. wykonanie nowych obróbek blacharskich o szer. 0,20 m na wiatrołapie – 2,60mb
q. montaż 16  drewnianych budek dla ptaków: jerzyki, mazurki, wróble                 ( wym. budek: wys. 20cm x szer. 34 cmx gł. 18 cm)  
r. inne roboty wchodzące w zakres systemu ociepleniowego realizowanego przez Wykonawcę.

Wszystkie użyte  do docieplenia materiały  muszą pochodzić z tego samego systemu docieplenia, np. ATLAS,  WEBER itp.   
II Wymiana stolarki okiennej na klatce schodowej nr 14.

Planowany zakres prac remontowych obejmuje:

a. Demontaż istniejącej stolarki okiennej – 4 szt.
b. Dostawa i montaż nowych okien spełniających następujące  kryteria:

· Okna z PCV 2-skrzydłowe, skrzydło szersze – rozwieralne, skrzydło węższe- uchylno-rozwieralne, opcja rozszczelnienie.

· Zachowanie istniejących wymiarów okien – (2,2 * 0,80)* 4 szt.,

· Profile w kolorze białym,

· Szyby zespolone o współczynniku przenikania ciepła ni e wyższym niż U=1,0 W/m2K,
· Całkowity współczynnik przenikania ciepła nie większy nią 1,3 W/m2K,

· Wymiana parapetów lastrykowych na parapety z PCV o wym. (2,43*0,20)*4 szt.

· Obrobienie stolarki okiennej, uzupełnienie tynków i malatury na klatce schodowej.
Uwaga: Zaleca się,  aby Wykonawca przed sporządzeniem oferty we własnym zakresie ustalił wymiary wymienianej stolarki okiennej i parapetów.  Wymiary podane w  opisie przedmiotu zamówienia należy traktować jako orientacyjne.
Przedmiar
- Wykonawca zamówienia musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W związku z powyższym wymagane jest od oferentów bardzo szczegółowe sprawdzenie warunków wykonania zamówienia.

- Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z  obowiązującymi normami, sztuką budowlaną, przepisami BHP, ppoż. 

- Wszelkie użyte nazwy handlowe w opisie przedmiotu zamówienia prosimy traktować jako informację uściślającą. Dopuszcza się użycie do realizacji robót budowlanych produktów równoważnych, co do ich jakości i docelowego przeznaczenia, oraz spełnianych funkcji i walorów użytkowych. Zamawiający za produkty równoważne uzna takie, które spełnią parametry techniczne produktu wskazanego z nazwy handlowej.

Zaleca się, aby Wykonawca, przed sporządzeniem oferty dokonał wizji lokalnej, zdobył wszelkie niezbędne informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty.

Wykonawca może zapoznać się z Projektem budowlanym docieplenia budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Rzeźniczej 9-14 w Żmigrodzie opracowanym przez Pracownię Architektoniczną EXIGO Marek Kozieł, ul. Kołłątaja 26/9, 24-100 Puławy w biurze Spółdzielni przy ul. Zamkowej 20a w godz. 800- 1400.
3. Opis sposobu obliczenia ceny:

• Opis sposobu obliczenia ceny:

Oferta powinna zawierać cenę brutto za realizację całości zadania. Cena ryczałtowa brutto jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia, zgodnie z zapytaniem ofertowym, w tym m. in. podatek VAT, upusty, rabaty, dostawa i rozładunek.

4. Termin i miejsce wykonania zamówienia:

• Miejsce wykonania zamówienia: Budynek mieszkalny  przy ul. Rzeźniczej 8-14,        55-140 Żmigród
• Termin wykonania zamówienia:

- Zadanie należy wykonać w okresie: od 20  września  do 10  listopada  2015 r.

5. Rodzaje i opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:

• Cena: 85 % 

   Zamawiający przyzna maksymalną liczbę punktów tj. 85 Wykonawcy, który przedstawił ofertę  

   najtańszą. Pozostałe oferty zostaną ocenione zgodnie ze wzorem:





C= cena ofertowa najniższa    x 85 pkt.   

                                                           cena badanej oferty

· Gwarancja:15%
   Zamawiający przyzna maksymalną liczbę punktów tj. 15 Wykonawcy, który zaoferował najdłuższy okres gwarancyjny. Pozostałe oferty zostaną ocenione zgodnie ze wzorem:





G= okres gwarancyjny badanej oferty   x 15 pkt.   

                                                           najdłuższy okres gwarancyjny

Najkorzystniejszą ofertą jest ta oferta, która uzyska największą ilość punktów stanowiącą sumę punktów z oceny ofertowej i okresu gwarancyjnego.

6. Miejsce, sposób i termin składania ofert:

Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie (zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treść oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność) w Spółdzielni Mieszkaniowej,  ul. Zamkowa 20a, 55-140 Żmigród  w terminie do dnia 07 września   2015  do godz. 1000z dopiskiem: Docieplenie ścian zewnętrznych w budynku przy                ul. Rzeźniczej 8-14 w Żmigrodzie. 

Oferty, które wpłyną do siedziby Zamawiającego po wyznaczonym terminie składania ofert będą odsyłane bez otwierania. Nie dopuszcza się składania ofert w wersji elektronicznej.
7. Opis warunków udziału w postępowaniu:
Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym (załącznik nr 1). Formularz musi być podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy, zgodnie z formą reprezentacji oferenta określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacji firmy oferenta.

Do oferty należy dołączyć:

       a. aktualny odpis z właściwego rejestru (KRS, CEIDG) ,

b. oświadczenie potwierdzające, że  wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków w Urzędzie Skarbowym lub potwierdzające, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

c. oświadczenie potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

d. wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Wykaz należy sporządzić na załączniku nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

W zakresie doświadczenia wymagane jest wykazanie zrealizowania robót dociepleniowych na łączną kwotę nie mniejszą niż 100.000 zł brutto, w tym wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych  metodą lekko-mokrą  przynajmniej na 2 budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.
e.  kosztorys ofertowy

Dokumenty z pkt a ,b, c, d należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

Dokumenty z pkt  d należy złożyć w oryginale.

8. Wadium przetargowe:

Warunkiem przystąpienia oferenta do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 2.000 zł przed upływem terminu składania ofert.


Wadium należy wpłacić na konto Zamawiającego:



13 1020 5297 0000 1702 0000 8219

lub w kasie Spółdzielni przy ul. Zamkowej 20a.

Oferty bez dowodu wpłaty będą traktowane jako nie spełniające wymagań przetargu i na tej podstawie odrzucone bez dalszego rozpatrywania.

Zwrot wadium przetargowego nastąpi, jeżeli:

· zawarto umowę w sprawie zamówienia,

· Spółdzielnia unieważniła postępowanie o udzielenie zamówienia,

Oferent, którego oferta została wybrana traci wadium na rzecz Zamawiającego w przypadku gdy:

· wycofał lub zmienił ofertę po rozpoczęciu przetargu,

· odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych w ofercie,

· zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
9. Osoba wyznaczona do kontaktu:

Bogumiła Gałka, tel.71/385 3249.
10. Przetarg zostanie unieważniony,  jeżeli:

Cena najkorzystniejszej (na podstawie kryteriów oceny ofert) oferty będzie wyższa niż kwota, jaką Beneficjent może przeznaczyć na sfinansowanie zadania lub wystąpią istotne zmiany okoliczności powodujące, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym.
Żmigród, dnia  20.08.2015 r.



        

                                                                                                         Zatwierdził:                                                                                                    

                                                                                Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w 

                                                                                                    Żmigrodzie

Załącznik nr 1

.........................................

..........................................

..........................................


(Wykonawca)












Spółdzielnia Mieszkaniowa








ul. Zamkowa 20a








55-140 Żmigród

Oferta

W odpowiedzi na ogłoszony przetarg pn: Docieplenie ścian zewnętrznych  budynku przy             ul. Rzeźniczej  8-14 w Żmigrodzie, składamy  ofertę:
1) Cena oferty ………………………………………………………………………

Wartość brutto:  ……………………………………………….. zł (słownie: ……………………………………………..),

2) Okres gwarancyjny:       …………………… miesięcy.

3) Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym i akceptujemy wszystkie wymagania.

4) Termin wykonania zamówienia – …………………………………………………….
..............................., dn. _ _ . _ _ . 2015 r.
                       
...................................................

Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki

Załącznik Nr 2                                                                                     

Wykaz wykonanych prac o podobnym charakterze

1. Wykonawca: …...................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
2. Przedmiot zamówienia:

Docieplenie ścian zewnętrznych  budynku przy ul. Rzeźniczej 8-14 w Żmigrodzie.

	Lp.
	Przedmiot zamówienia
	Całkowita
wartość brutto

roboty budowlanej

w PLN
	Termin  realizacji 
	Nazwa Zleceniodawcy



	
	
	
	Data
rozpoczęcia
	Data
zakończenia
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Do niniejszego wykazu dołączono dokumenty potwierdzające, że wyżej wymienione roboty budowlane zostały wykonane należycie.

..............................., dn. _ _ . _ _ . 2015 r.
            
...................................................

Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki

(Projekt) UMOWA  ………../2015
zawarta w dniu …………………………roku w Żmigrodzie pomiędzy:

…………………………………………………

reprezentowaną przez:

1. ……………………………………………..

2. ………………………………………………

zwaną dalej Zamawiającym,

a firmą ……………………………………………………

zarejestrowaną w ………………………………………..

reprezentowaną przez:

1. …………………………………………………………………

zwaną  dalej w treści Wykonawcą.    

Niniejszą umowę podpisano na postawie przeprowadzonego przetargu ofert.
Strony zawarły umowę o następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest zadanie inwestycyjne pn.:

Docieplenie ściany zewnętrznych
 budynku przy ul. Rzeźniczej 8-14 w Żmigrodzie.
 zgodnie  z  wymaganiami określonymi przez Zamawiającego i zasadami wiedzy technicznej.

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze SIWZ, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i polskimi normami oraz oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiającemu w terminie w niej uzgodnionym.
§ 2

Termin wykonania zamówienia

1. Termin rozpoczęcia wykonywania przedmiotu umowy  - …………………………………...

2. Termin zakończenia robót będących przedmiotem umowy - ………………………………..

§ 3

Obowiązki zamawiającego 

Do obowiązków Zamawiającego należy:

1) Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robót ;

2) Odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania;

3) Terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.
 § 4

Obowiązki Wykonawcy

1. Do obowiązków Wykonawcy należy:

a. Przejecie  terenu robót od Zamawiającego;

b. Zabezpieczenie  terenu robót;

c. Zapewnienie dozoru mienia na terenie robót na własny koszt;

d. Wykonania przedmiotu umowy z materiałów odpowiadających wymaganiom określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z późniejszymi zmianami), okazania, na każde żądanie Zamawiającego certyfikatów zgodności z polską normą lub aprobatą techniczną każdego używanego na budowie wyrobu;

e. Zapewnienia na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji;

f. Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę p.poż i dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót na terenie przyjętym od Zamawiającego lub mających związek z prowadzonymi robotami;

g. Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami;

h. Dostarczanie niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz wymagane normy stosowanych materiałów i urządzeń w tym np. wyników oraz protokołów badań, sprawozdań i prób dotyczących realizowanego przedmiotu niniejszej Umowy;

i. Uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę.

j. Usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie trwania robót w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunięcia.

k. Ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości.  

2.  Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

§ 5

Wynagrodzenie i zapłata wynagrodzenia

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy, określonego w §1 niniejszej Umowy, Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości ……………………………. złotych brutto (słownie: ………………………………………………………………………………………złotych,
2. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją robót objętych zapytaniem ofertowym, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty. Wynagrodzenie ryczałtowe nie ulegnie zmianie przez okres obowiązywania umowy.

3. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu  umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego  określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

4. Rozliczenie pomiędzy Stronami za wykonane roboty nastąpi po zakończeniu robót, na podstawie zatwierdzonego protokołu odbioru robót.

5. Płatność będzie dokonywana przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury wraz z zatwierdzonym protokołem odbioru robót.

6. Za nieterminowe płatności faktur, Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe.

§ 6

Kary umowne

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a. Za zwłokę w zakończeniu wykonywania przedmiotu umowy – 
w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, określonego w §5 ust. 1 za każdy dzień zwłoki (termin zakończenia robót określono w §2 ust. 2 niniejszej umowy),

b. Za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi – w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, określonego w §5 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

c. Za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy – 
w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, określonego w §5 ust. 1,

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 .

3. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile wartość faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość kar umownych.

§ 7

Gwarancja wykonawcy i uprawnienia z tytułu rękojmi

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości wykonania przedmiotu umowy na okres …………….. miesięcy od dnia końcowego bezusterkowego odbioru końcowego.
2. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek w terminie do 3 dni licząc od daty pisemnego (listem lub faksem) powiadomienia przez Zamawiającego. 

3. Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

4. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 7 dni od daty wyznaczonej przez Zamawiającego na ich usunięcie, to Zamawiający może zlecić usunięcie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. 

§ 8

Zmiana umowy

Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy winny być dokonywane, pod rygorem nieważności, w formie pisemnego aneksu stanowiącego integralną część umowy.
§ 9

Postanowienia końcowe

1.Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

2.W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustaw: ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych, Prawo budowlane ( Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz.1118 z późniejszymi zmianami) oraz Kodeksu cywilnego o ile przepisy ustawy prawa zamówień publicznych nie stanowią inaczej.
§ 10

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY






WYKONAWCA

PRZEDMIAR  
	l.p.
	Podstawa
	Opis


	jm
	ilość

	1
	KNR 2-02

1610-02
	Rusztowania ramowe przyścienne RR-1/30 o wysokości do 16 m
	m2
	705,00

	2
	KNR 0-23 2611-01
	Przygotowanie starego podłoża – oczyszczenie mechaniczne,  zmycie i gruntowanie
	m2
	628,45

	3
	KNR 0-23
2612-09
	Ocieplenie ścian płytami styropianowymi  -system STOPER - zamocowanie listwy cokołowej
	mb
	41,10

	4
	KNR 0-23

2612-01 
	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr. 12 cm –system STOPTER -przyklejenie  płyt styropianowych do ścian
	m2
	598,35

	5
	KNR 0-23

2612-06
	Ocieplenie ścian budynków styropianem –system STOPTER – przyklejenie warstwy siatki na ścianach
	m2
	598,35

	6
	KNR 0-23

2612-05
	Ocieplenie ścian budynków styropianem –system STOPTER –przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z betonu
 598,35*4
	szt.
	2393,40

	7
	KNR 0-23

2612-02
	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowym gr. 2 cm -system STYPTER- przyklejenie płyt styropianowych  do ościeży
	m2
	30,10

	8
	KNR 0-23

2612-07


	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi-system STYPTER- przyklejenie warstwy siatki na ościeżach
	m2
	30,10

	9
	KNR 0-23
2612-08
	Ocieplenie ścian budynków styropianem –systemem STOPTER – ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym
	mb
	185,20

	10
	NNRNKB 202

1134-02
	Gruntowanie podłoży preparatem „CERESIT „ i „ATLAS UNI GRUNT”- powierzchnie pionowe
	m2
	628,45

	11
	KNR 0-23

0931-02

analogia
	 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku sylikatowego (faktura baranek) o gr. ziarna  do 1,5 mm w kolorze białym wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu – ściany płaskie i powierzchnie poziom, 
	m2
	583,49

	12.
	KNR 0-23

0931-02

analogia
	J w lecz w masie barwionej 
	m2
	14,96

	13
	KNR 0-23

0931-04

analogia
	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku sylikatowego (faktura baranek) o gr. ziarna  do 1,5 mm w kolorze białym wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu – ościeżnice o szer. do 30 cm
	m2
	30,10

	14
	KNR 4-01 0535-08
	Rozebranie obróbek murków ogniowych,, okapów, gzymsów itp. z blach oc.  nie nadającej się do użytku
	m2
	29,14

	15
	KNR 4-01
0530-8
	Uzupełnienie obróbek blacharskich podokienników z blachy oc. .powlekanej  gr. 0,6 mm w kolorze białym
	m2
	27,41 

	16
	KNR 4-01

0530-02
	Uzupełnienie obróbek blacharskich murków ogniowych,  koszów i okapów z blachy oc. gr. 0,6mm
	m2
	22,05 

	17
	KNR 4-01

0530-05
	Uzupełnienie obróbek blacharskich o szer. do 25 cm
	m2
	0,62

	18
	KNR 2-02

0923-01
	Osłony okien folią  polietylenową 
	m2
	56,54

	19
	KNR 0-33

0123-03
	Wykonanie dylatacji przez montaż profilu dylatacyjnego
	mb
	14,95

	20
	Kalkulacja własna
	Montaż drewnianych budek dla ptaków
	szt.
	16

	21.
	KNR 0-19
0928-09
	Demontaż i montaż okien rozwieralnych i uchylno-rozwieralnych dwudzielnych z PCV o pow. do 2,0m2
	m2
	7,04

	22.
	KNR 4-01

0354-12
	Wykucie z muru podokienników  betonowych z lastryko
	mb
	9,72

	23
	TZKNBK
IV-430
	Ustawienie i obsadzenie elementów przefabbrykowanych- podokienniki i płyty nadgrzejnikowe o długości do 2m 
	szt.
	4

	24
	TZKNBK

IV- 431
	Dopłata za dalsze 0,2 m ponad 2m długości 

Krotność 2
	szt.
	4


