[image: image2.png]b 4 Fundusze 2 DOLNY Unia Europejska
Europejskie 3 jski
I Prograrg Rjegionalny SLASK R°Z‘E’%E?‘p:ézl?:’f‘g?::;é -






	[image: image1.png]ZMIGROD

usi byé daleko




	Urząd Miejski w Żmigrodzie

Plac Wojska Polskiego 2-3 

55-140 Żmigród

tel. 71 385 30 50

e-mail: urzad@zmigrod.com.pl


IRL.271.4.2017







Żmigród, dnia 11 kwietnia 2017 r.  

Do wiadomości publicznej
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Przebudowa i modernizacja Przedszkola „Zielona Dolina” w Żmigrodzie”
Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2015 r. poz. 2164 z późn zm.), Zamawiający Gmina Żmigród informuje, że dnia 11 kwietnia 2017 r. wpłynęły zapytania o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu.

Treści zapytań oraz odpowiedzi przedstawiono poniżej.
1. Proszę o wyjaśnienie dot. drzwi w klasie p.poż
- drzwi do kotłowni

- drzwi do archiwum

- drzwi do 0.28 (powinny być z kratką ) oraz 1.23

W przedmiarze zawarto 2 szt. Drzwi El proszę o ich wskazanie
Odpowiedź: Do kotłowni, do archiwum  oraz do pomieszczeń 0.28 i 1.23 zastosować drzwi o parametrach zgodnych z zapisami w uszczegółowieniu do SIWZ bez odporności ogniowej. Do pomieszczeń 0.28 oraz 1.23 -drzwi z kratka nawiewną. Drzwi w klasie ogniowej EI30 zastosować w bocznej klatce schodowej w pomieszczeniach 0.24 oraz 1.21.
2. Na klatce w rysunku „RZUT PARTERU – przebudowa wnętrza” na klatce schodowej zaznaczono 2 szt Drzwi, ale brak opisu. Proszą o podanie rodzaju drzwi i parametrów technicznych. 
Odpowiedź: Drzwi do pomieszczenia 0.28 - stolarka drzwiowa wewnętrzna w kolorze białym. Ościeżnica metalowa stała o szerokości minimum 80mm. Drzwi i ościeżnica tego samego producenta. Zastosować samozamykacz oraz stolarkę drzwiową dostosowaną do montażu samozamykacza. Drzwi do pomieszczenia 0.24 – zastosować drzwi w klasie ogniowej EI30

3. Przedmiar nie obejmuje skuwania posadzek, a nadlanie ich. Czy inwestor akceptuje stopnie które powstaną po wylaniu posadzek samopoziomującej?
Odpowiedź: Zgodnie z dokumentacją należy zastosować warstwę wyrównawczą. W sanitariatach oraz pomieszczeniach zaplecza gastronomicznego wykonać podłogi z zastosowaniem płytki ceramicznej o parametrach opisanych w załączniku nr 9 do SIWZ - uszczegółowienie. Pozostałych pomieszczeniach zastosować wykładziny PCV. Podłoże pod wykładziny przygotować z zastosowaniem mas wygładzających (samopoziomujących) przeznaczonych do stosowania pod wykładziny elastyczne. Inwestor nie dopuszcza stopni ani różnic poziomów posadzek. 

4. Przedmiar nie zawiera wykonywania wymian (wzmocnień stropu) pod kominy wentylacyjne. Czy zakres tych prac jest objęty niniejszym przetargiem. Prosimy o uzupełnienie brakujących przedmiarów.
Odpowiedź: W wycenie oferty należy uwzględnić wykonanie wzmocnień stropu pod kominy wentylacyjne.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że Przedmiar jest materiałem pomocniczym dla sporządzenia kalkulacji własnej. Bez względu na jakiekolwiek ograniczenia zasugerowane przez opis każdej pozycji i/lub wyjaśnienie Wykonawca musi jasno zrozumieć, że kwoty wyliczone przez niego w Ofercie stanowią zapłatę za prace wykonaną i zakończoną pod każdym względem. Uważa się, że Wykonawca wziął pod uwagę wszystkie wymagania i zobowiązania w dokumentacji projektowej oraz SIWZ bez względu na to czy zostały określone czy zasugerowane w przedmiarze.
Przedmiotowe wyjaśnienia treści SIWZ nie prowadzą do zmiany ogłoszenia o zamówieniu, są wiążące i stanowią jej integralną część.
Projekt pt. „Utworzenie nowych miejsc w przedszkolu „Zielona Dolina” w Żmigrodzie w ramach kompleksowej przebudowy i modernizacji przedszkola” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020


[image: image2.png]