Załącznik nr 9 do SIWZ
Uszczegółowienie
1. Stolarka drzwiowa wewnętrzna w kolorze białym. Ościeżnica metalowa stała o szerokości minimum 80mm. Drzwi i ościeżnica tego samego producenta.
2. W drzwiach wejściowych do sanitariatów zastosować  samozamykacze oraz stolarkę drzwiową dostosowana do montażu samozamykacza.
3. Płytki ceramiczne w sanitariatach w kolorach jednolitych, pastelowych. Płytki podłogowe w V klasie ścieralności, antypoślizgowe R>9. Dopuszcza się montaż płytek o różnej barwie na jednej ścianie po akceptacji wzoru ułożenia przez Zamawiającego. 
4. Ściany w pomieszczeniach pomalować emulsjami lateksowymi. Kolor wybrany zostanie w trakcie realizacji zadania.
5. Przy umywalkach zamontować lustra na płytkach o wymiarach około 40cm x 60cm. 
6. W każdym sanitariacie zamontować jeden podajnik na ręczniki papierowe z rolki 
z systemem dozowanie ręczników.
7. Przy każdej umywalce zamontować dozownik mydła w płynie.
8. W jednej izbie lekcyjnej przewidzieć montaż 5 szt. puszek podłogowych 
z 4 gniazdkami elektrycznymi, przeznaczonymi do podłączenia 20 zestawów komputerowych.  
