Zapytanie ofertowe
LEGALIZACJA WODOMIERZY MIESZKANIOWYCH
ZAMONTOWANYCH W LOKALACH SPÓŁDZIELCZYCH
Zatwierdzono na posiedzeniu 
Zarządu w dniu 21.09.2017r.
1. Zamawiający:
 Spółdzielnia Mieszkaniowa, 55-140 Żmigród ul. Zamkowa 20a
 NIP: 915-000-37-20, REGON: 000977210
2. Nazwa przedmiotu zamówienia.
Legalizacja wodomierzy mieszkaniowych polegająca na wymianie wodomierzy bez ważnej cechy legalizacyjnej na wodomierze nowe - przystosowane do odczytu zdalnego (montaż modułów w późniejszym terminie) z cechą legalizacyjną z 2017 roku – 312 szt. Wodomierze przeznaczone są do pomiaru wyłącznie wody zimnej.
3. Opis przedmiotu zamówienia:
          Zakres robót stanowiących przedmiot przetargu obejmuje:
1. inwentaryzację wodomierzy,
2. demontaż starych wodomierzy,
3. montaż wodomierzy jednostrumieniowych, suchobieżnych, z zabezpieczeniem antymagnetycznym DN15 o nominalnym przepływie 2,5 m3, klasa dokładności MID R=100H/R50V, kompatybilne z modułami do odczytu zdalnego (radiowego/ M-Bus) - 312 szt.,
4. oplombowanie plombami zatrzaskowymi wodomierzy po montażu,
5. wymianę uszczelek,
6. sporządzenie protokołu z wymiany wodomierzy podpisanego przez lokatora, zawierającego numery wodomierzy i  ich stany,
7. dokonanie próby szczelności,
8. świadczenie serwisu gwarancyjnego,
9. odkupienie wodomierzy zdemontowanych – 312 szt.
10. powiadomienie z odpowiednim wyprzedzeniem użytkowników lokali o planowanych terminach prac związanych z wymianą wodomierzy. 
- Wykonawca zamówienia musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W związku z powyższym wymagane jest od oferentów bardzo szczegółowe sprawdzenie warunków wykonania zamówienia.
- Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z wytycznymi określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym, z obowiązującymi normami, sztuką budowlaną, przepisami BHP, ppoż.,
- Wszelkie użyte nazwy handlowe w opisie przedmiotu zamówienia prosimy traktować jako informację uściślającą. Dopuszcza się użycie do realizacji robót budowlanych produktów równoważnych, co do ich jakości i docelowego przeznaczenia, oraz spełnianych funkcji i walorów użytkowych. Zamawiający za produkty równoważne uzna takie, które spełnią parametry techniczne produktu wskazanego z nazwy handlowej.
- zamówienie nie może być udzielane podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.
4. Termin realizacji zamówienia. 
      Termin rozpoczęcia prac  - 30.10.2017r.
      Termin zakończenia prac – 01.12.2017 r.
5. Opis sposobu obliczenia ceny:
Oferta powinna zawierać cenę brutto za realizację całości zadania (bez uwzględniania odkupu wodomierzy zdemontowanych). Cena brutto jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia, zgodnie z zapytaniem ofertowym, w tym m.in. VAT, upusty, rabaty, dostawa materiałów i rozładunek, wszystkie utrudnienia, które mogą wystąpić w trakcie realizacji prac.
Ponadto należy podać ceny jednostkowe brutto:
a. dostawy i wymiany wodomierza jednostrumieniowego, suchobieżnego wraz z informacją o producencie i charakterystyce wodomierzy,
b. odkupienia wodomierza zdemontowanego,
c. modułu radiowego,
d. modułu M-Bus.
6. Miejsce  wykonania zamówienia:
Budynki mieszkalne położone w Żmigrodzie przy ulicy:
a. Akacjowa 5-7                  15 szt. 
b. 23 Stycznia 11-15           17 szt.
c. 23 Stycznia 17-23           19 szt.
d. Batorego 1-5                   20 szt.
e. Kościelna 5-7                  8 szt.
f. Lipowa 2a-2d                 44 szt.
g. M.Konopnickiej              24 szt.
h. Rybacka 16a-16b          16 szt.
i. Rzeźnicza 7-17              39 szt.
j. Rzeźnicza 16-24            44 szt.
k. Rzeźnicza 4                    1 szt.
l. Zamkowa 2b                   9 szt.
m. Zamkowa 4-12               34 szt.
n. Zamkowa 14-20             22 szt.
RAZEM                         312 szt.
7. Rodzaje i opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
ZADANIE 1
· Cena: 80 % 
Zamawiający przyzna maksymalną liczbę punktów tj. 80 Wykonawcy, który przedstawił ofertę     najtańszą. Pozostałe oferty zostaną ocenione zgodnie ze wzorem:




C= cena ofertowa najniższa    x 80 pkt.   
                                                           cena badanej oferty
· Gwarancja na wodomierze: 15%
 Zamawiający przyzna maksymalną liczbę punktów tj. 15 Wykonawcy, który zaoferował najdłuższy okres gwarancyjny dla wodomierzy. Pozostałe oferty zostaną ocenione zgodnie ze wzorem:




G= okres gwarancyjny badanej oferty   x 15 pkt.   
                                                           najdłuższy okres gwarancyjny
· Gwarancja na prace montażowe: 5%
   Zamawiający przyzna maksymalną liczbę punktów tj. 5 Wykonawcy, który zaoferował najdłuższy okres gwarancyjny na prace montażowe.  Pozostałe oferty zostaną ocenione zgodnie ze wzorem:




G= okres gwarancyjny badanej oferty   x 5 pkt.   
                                                           najdłuższy okres gwarancyjny
Najkorzystniejszą ofertą jest ta oferta, która uzyska największą ilość punktów stanowiącą sumę punktów z oceny ceny ofertowej i okresów gwarancyjnych. 
8. Miejsce, sposób i termin składania ofert:
Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie (zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treść oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność) w Spółdzielni Mieszkaniowej, ul. Zamkowa 20a, 55-140 Żmigród (sekretariat) w terminie do dnia 12 października 2017 roku do godz. 1430
z dopiskiem: ”Wymiana wodomierzy mieszkaniowych zamontowanych w lokalach spółdzielczych.”
Oferty, które wpłyną do siedziby Zamawiającego po wyznaczonym terminie składania ofert będą odsyłane bez otwierania. Nie dopuszcza się składania ofert w wersji elektronicznej.
9. Opis warunków udziału w postępowaniu:
Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym (załącznik nr 1). Formularz musi być podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy, zgodnie z formą reprezentacji oferenta określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacji firmy oferenta.
Do oferty należy dołączyć:
a. aktualny odpis z właściwego rejestru (KRS, Ewidencja Działalności Gospodarczej) wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
b. wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Wykaz należy sporządzić na załączniku nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
W zakresie doświadczenia wymagane jest wykazanie wykonania wymiany wodomierzy na łączną kwotę nie mniejszą niż 20.000 zł brutto.
W przypadku wystąpienia robót dodatkowych lub uzupełniających rozliczanie ich nastąpi w oparciu o niżej wymienione wskaźniki cenotwórcze:
1. stawka roboczogodziny,
2. koszty pośrednie,
3. koszty zaopatrzenia,
4. zysk.
Ocena spełnienia warunków będzie odbywała się na zasadzie: spełnia/nie spelnia.
8. Osoba wyznaczona do kontaktu:
Marek Podgórski, tel.71/385 32 49.
9. Zapytanie ofertowe zostanie unieważnione jeżeli:
Cena najkorzystniejszej (na podstawie kryteriów oceny ofert) oferty będzie wyższa niż kwota, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie poszczególnego zadania lub wystąpią istotne zmiany okoliczności powodujące, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym.

Żmigród, dnia  21.09.2017r.
















                                                                                                   Zatwierdził:  
                                                                                Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w 
                                                                                                    Żmigrodzie
Załącznik nr 1
..........................................
..........................................
..........................................
     (Wykonawca)











Spółdzielnia Mieszkaniowa







ul. Zamkowa 20a







55-140 Żmigród
Oferta
W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu pn: „Legalizacja wodomierzy mieszkaniowych zamontowanych w lokalach spółdzielczych”, składamy naszą ofertę:
1. Cena oferty za realizację całości zadania (bez ceny za odkupienie wodomierza zdemontowanego):
Wartość brutto:  …………………...……..………… zł 
(słownie: …………………………….………………………………………………………………..), 
Ceny jednostkowe brutto:
a. dostawa i montaż wodomierza suchobieżnego firmy .…………………..  -  ……..…..zł,
b. odkupienia wodomierza  zdemontowanego …………………………………zł
c. modułu radiowego ……………………………………… zł
d. modułu M-Bus ………………………………………. zł.
2. Okres gwarancyjny na wodomierze  ……………………… miesięcy.
3. Okres gwarancyjny na prace montażowe  …………………………….  miesięcy.
4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym i akceptujemy wszystkie wymagania.
5. Oświadczamy, że nie zalegamy z opłacaniem podatków w Urzędzie Skarbowym oraz z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne.
6. Termin wykonania zamówienia – od 30.10.2017r. do 01.12.2017r.
..............................., dn. _ _ . _ _ . 2017r.
                       
...................................................
Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki
Załącznik Nr 2
Wykaz wykonanych prac o podobnym charakterze
1. Wykonawca: …...................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
2. Przedmiot zamówienia:
„Legalizacja wodomierzy mieszkaniowych zamontowanych w lokalach spółdzielczych”
	Lp.
	Przedmiot zamówienia
	Całkowita
wartość brutto
robót 
	Termin  realizacji 
	Nazwa Zleceniodawcy


	
	
	
	Data
rozpoczęcia
	Data
zakończenia
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Do niniejszego wykazu dołączono dokumenty potwierdzające, że wyżej wymienione roboty zostały wykonane należycie.
..............................., dn. _ _ . _ _ . 2017r.
            
...................................................
Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki
(Projekt) UMOWA  ………../2017
zawarta w dniu …………………………roku w Żmigrodzie pomiędzy:
…………………………………………………
reprezentowaną przez:
1. ……………………………………………..
2. ………………………………………………
zwanym dalej Zamawiającym,
a firmą ……………………………………………………
zarejestrowaną w ………………………………………..
reprezentowaną przez:
1. …………………………………………………………………
zwanym dalej w treści Wykonawcą.    
Niniejszą umowę podpisano na postawie przeprowadzonego zapytania ofertowego.
Strony zawarły umowę o następującej treści:
§ 1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest zadanie inwestycyjne pn.: „Legalizacja wodomierzy mieszkaniowych zamontowanych w lokalach spółdzielczych,” zgodnie z  wymaganiami określonymi przez Zamawiającego i zasadami wiedzy technicznej. 
2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zapytaniem ofertowym, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i polskimi normami oraz oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiającemu w terminie w niej uzgodnionym.  
§ 2
Termin wykonania zamówienia
1. Termin rozpoczęcia wykonywania przedmiotu umowy rozpoczyna się z dniem …………….
2. Termin zakończenia robót będących przedmiotem umowy nastąpi do ……………………….
§ 3
Obowiązki Zamawiającego 
Do obowiązków Zamawiającego należy:
1. Sporządzenie ”Wykazu nieruchomości”, zawierającego: adres, ilość i typ wodomierzy oraz przekazania go Wykonawcy najpóźniej w terminie 10 dni przed planowaną datą rozpoczęcia prac. „Wykaz nieruchomości” stanowi załącznik nr 1 do umowy.
2. Odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania;
3. Terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.
§ 4
Obowiązki Wykonawcy
1. Do obowiązków Wykonawcy należy:
a. Wykonania przedmiotu umowy z materiałów odpowiadających wymaganiom określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z późniejszymi zmianami), okazania, na każde żądanie Zamawiającego certyfikatów zgodności z polską normą lub aprobatą techniczną każdego używanego na budowie wyrobu;
b. Sporządzenie  harmonogramu prac, określającego dokładny termin (dzień i godzinę) realizacji robót w poszczególnych lokalach mieszkalnych. Harmonogram  stanowi załącznik nr 2 do umowy,
c. Wywieszenie ogłoszeń o planowanych terminach montażu wodomierzy na 5 dni przed  data rozpoczęcia prac,
d. Podjęcie co najmniej 2 prób wymiany wodomierzy w danym lokalu, przy czym po pierwszej próbie Wykonawca przekaże Zamawiającemu wykaz lokali, w których nie przeprowadzono wymiany z powodu nieobecności lokatora,
e. Powiadomienie Zamawiającego o braku możliwości dokonania wymiany wodomierza, utrudnieniach technicznych lub innych  zaistniałych w lokalu,
f. Ponoszenie pełnej odpowiedzialności cywilnej za wszystkie szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas realizacji umowy, naprawa szkód lub wypłata stosownego odszkodowania.
g. Przestrzeganie przepisów bhp, ochrony p.poż  w czasie realizacji przedmiotu umowy.
h. Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami;
i. Dostarczanie niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz wymagane normy stosowanych materiałów i urządzeń.
j. Ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości.
2. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.
§ 5
Wynagrodzenie i zapłata wynagrodzenia
1. Za wykonanie przedmiotu Umowy, określonego w §1 niniejszej Umowy, Strony ustalają wynagrodzenie  w wysokości ………………………………………………………………….. złotych brutto (słownie: ………………………………………………………………………………………złotych,
2. Wynagrodzenie określone w pkt. 1  może ulec zmianie w następujących przypadkach:
a) wprowadzenia  na wniosek lub za zgodą  Zamawiającego robót dodatkowych lub zamiennych,
b) zmiany  ilości wymienianych wodomierzy z przyczyn zależnych od Zamawiającego,
3. Rozliczenie za wykonane roboty  stanowiące przedmiot umowy nastąpi po zakończeniu robót. Podstawą do wystawienia faktury VAT będzie protokół odbioru robót podpisany  przez Zamawiającego i Wykonawcę.  
4. Płatność dokonywana zostanie przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury wraz z protokołem odbioru robót.
5. Za nieterminowe płatności faktury Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe.
6. Rozliczenie za zdemontowane wodomierze nastąpi fakturą VAT, do której Zamawiający dołączy „Protokół przekazania wodomierzy”.
7. Zapłata za zdemontowane  wodomierze nastąpi w terminie 30 dni od daty doręczenia faktury. W przypadku nie dotrzymaniu w/w terminu Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia odsetek ustawowych.
§ 6
Kary umowne
 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a. Za zwłokę w zakończeniu wykonywania przedmiotu umowy – w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, określonego w §5 ust. 1 za każdy dzień zwłoki (termin zakończenia robót określono w §2 ust. 2 niniejszej umowy),
b. Za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi – w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, określonego w §5 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,
c. Za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, określonego w §5 ust. 1,
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 .
3. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile wartość faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość kar umownych.
§ 7
Gwarancja wykonawcy i uprawnienia z tytułu rękojmi
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości wykonania przedmiotu umowy na okres:
a. …………….. miesięcy od dnia końcowego bezusterkowego odbioru końcowego na prace montażowe,
b. …………….. miesięcy od dnia końcowego bezusterkowego odbioru końcowego na wodomierze,
2. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek w terminie do 3 dni licząc od daty pisemnego (listem lub faksem) powiadomienia przez Zamawiającego. 
3. Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.
4. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 7 dni od daty wyznaczonej przez Zamawiającego na ich usunięcie, to Zamawiający może zlecić usunięcie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. 
§ 8
Zmiana umowy
Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy winny być dokonywane, pod rygorem nieważności, w formie pisemnego aneksu stanowiącego integralną część umowy.
§ 9
Postanowienia końcowe
1.Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
2.W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustaw:, Prawo budowlane ( Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz.1118 z późniejszymi zmianami) oraz Kodeks Cywilny.
§ 10
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.
ZAMAWIAJĄCY






WYKONAWCA
