Zapytanie ofertowe
Docieplenie ścian zewnętrznych w budynku 
przy ul. Rzeźniczej 8-14 w Żmigrodzie.  
Zatwierdzono na posiedzeniu
Zarządu w dniu 19.04.2018r.
1. Zamawiający:
Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. Zamkowa 20a, 55-140 Żmigród
NIP:915-000-37-20, REGON: 000977210
2. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest:
I. Docieplenie metodą lekko-mokrą ścian zewnętrznych elewacji zachodniej w klatce nr 8, 10, 12 w budynku przy ul. Rzeźniczej 8-14, działka nr 69/5 AM-13 obręb Żmigród.
Prace dociepleniowe winny obejmować następujący zakres robót:
a. ustawienie rusztowań elewacyjnych – 671,58 m2
b. przygotowanie podłoża  – 548,00 m2
c. zabezpieczenie okien folią – 107,33 m2
d. montaż listwy cokołowej – 32,91 mb,
e. przyklejenie i kołkowanie styropianu EPS 70-040 FASADA gr.12cm (λ=0,040 W/mK) –  491,77 m2
f. przyklejenie styropianu EPS 70-040 FASADA gr.2cm do ościeży okiennych -  56,23m2
g. wtopienie siatki z włókna szklanego w warstwę kleju 491,77+56,23 = 548,00 m2
h. ochrona narożników wypukłych z kątownika metalowego – 264,20 mb,
i. gruntowanie ścian –  548,00 m2
j. położenie tynku silikatowego o gr. ziarna do 1,5 mm w kolorze białym, faktura baranek – 430,93+56,23 = 487,16 m2
k. położenie tynku silikatowego o gr. ziarna do 1,5 mm w kolorze nr 0139 (wg Atlasa), faktura baranek – 60,84 m2
l. demontaż rusztowania
m. demontaż  obróbek murków ogniowych  z blachy ocynk. o szer. 0,35 m  – 40,95 mb,
n. montaż nowych obróbek z blachy oc. o szer. 0,50 m  – 40,95 mb,
o. demontaż istniejących podokienników – 26,74 m2
p. montaż nowych podokienników z blachy oc. powlekanej gr. 0,6 mm w kolorze białym o szer. 0,40 m – 42,78 m2
q. inne roboty wchodzące w zakres systemu dociepleniowego realizowanego przez Wykonawcę.
Wszystkie użyte  do docieplenia materiały muszą pochodzić z tego samego systemu docieplenia, np. ATLAS,  WEBER, BOLIX itp.      
II. Wymiana stolarki okiennej na klatkach schodowych nr 8, 10, 12 w budynku przy ul.Rzeźniczej 8-14 w Żmigrodzie.
Planowany zakres prac remontowych obejmuje:
1) Demontaż istniejącej stolarki okiennej – 12 szt.
2) Dostawa i montaż nowych okien spełniających następujące kryteria:
· Okna z PCV 2-skrzydłowe, podział symetryczny, jedno skrzydło uchylno-rozwieralne (U+R), drugie skrzydło rozwieralne, opcja rozszczelnienie.
· Zachowanie istniejących wymiarów okien – (2,30 x 0,80) x 12 szt.,
· Profile w kolorze białym,
· Szyby zespolone o współczynniku przenikania ciepła nie wyższym niż 1,0 W/m2K,
· Całkowity współczynnik przenikania ciepła nie większy niż 1,10 W/m2K,
· Wymiana parapetów lastrykowych na parapety z PCV, kolor biały - 12 szt.
· Obrobienie stolarki okiennej, uzupełnienie tynków i malatury od strony klatki schodowej.
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa załączony przedmiar.
- Wykonawca zamówienia musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W związku z powyższym wymagane jest od oferentów bardzo szczegółowe sprawdzenie warunków wykonania zamówienia.
- Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z  obowiązującymi normami, sztuką budowlaną, przepisami BHP, ppoż. 
- Wszelkie użyte nazwy handlowe w opisie przedmiotu zamówienia prosimy traktować jako informację uściślającą. Dopuszcza się użycie do realizacji robót budowlanych produktów równoważnych, co do ich jakości i docelowego przeznaczenia, oraz spełnianych funkcji i walorów użytkowych. Zamawiający za produkty równoważne uzna takie, które spełnią parametry techniczne produktu wskazanego z nazwy handlowej.
- Zamówienie nie może być udzielane podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.
Zaleca się, aby Wykonawca, przed sporządzeniem oferty dokonał wizji lokalnej, zdobył wszelkie niezbędne informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty.
Wykonawca może zapoznać się z Projektem budowlanym docieplenia budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Rzeźniczej 8-14 w Żmigrodzie opracowanym przez Pracownię Architektoniczną EXIGO Marek Kozieł, w biurze Spółdzielni przy ul. Zamkowej 20a w godz. 800- 1400.
3. Opis sposobu obliczenia ceny:
• Opis sposobu obliczenia ceny:
Oferta powinna zawierać cenę ryczałtową brutto za realizację całości zadania (pkt. I i II). Cena ryczałtowa jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia, zgodnie z zapytaniem ofertowym, w tym m. in. podatek VAT, upusty, rabaty, dostawa materiałów i rozładunek, wszystkie utrudnienia, które mogą wystąpić w trakcie prac remontowo-budowlanych.
4. Termin i miejsce wykonania zamówienia:
• Miejsce wykonania zamówienia: 
Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul.Rzeźniczej 8-14 (dz.nr 69/5, AM-13), 55-140 Żmigród.
• Termin wykonania zamówienia:
 Termin wykonania przedmiotu zamówienia:  10.08.2018r.
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień Umowy w zakresie: 
1. Zmiany terminu realizacji przedmiotu Umowy w przypadku: 
1) wstrzymania przez Zamawiającego lub inne służby nadzoru wykonywania robót z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,
2) konieczności wykonania robót dodatkowych, 
3) wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń losowych, na które Strony niniejszej umowy nie miały i nie mogły mieć wpływu;
4) skrócenie terminu wykonania przedmiotu umowy - na wniosek Wykonawcy; 
5) w przypadku konieczności wprowadzenia przez Zamawiającego zmian do projektu;
6) w przypadku wystąpienia klęski żywiołowej;
7) w przypadku siły wyższej;
8) w przypadku wystąpienia kolizji z urządzeniami obcymi; 
9) zmiany będącej następstwem konieczności usunięcia błędów lub nieścisłości w dokumentacji projektowej;
10) zmiany postanowień niniejszej umowy będących następstwem zmiany przepisów powodujących konieczność zastosowania innych rozwiązań niż zakładano w opisie przedmiotu zamówienia;
11) zmiany technologii lub elementów przedmiotu umowy, których konieczność wprowadzenia wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej umowy. 
12) zmiany wartości lub zakresu robót wykonywanych przez podwykonawcę, Zamawiający może wyrazić zgodę na powyższe po zaakceptowaniu umowy Wykonawcy z podwykonawcą wraz z częścią dokumentacji dot. wykonania robót określonych w Umowie, w terminie 14 dni od przekazania umowy przez Wykonawcę.
5. Rodzaje i opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:
· Cena: 96 %
   Zamawiający przyzna maksymalną liczbę punktów tj. 96 Wykonawcy, który przedstawił ofertę  
   najtańszą. Pozostałe oferty zostaną ocenione zgodnie ze wzorem:




C= cena ofertowa najniższa    x 96 pkt.   
                                                           cena badanej oferty
· Okres gwarancji: 4 %
   Zamawiający przyzna punkty w następujący sposób:
a) 1 pkt – jeżeli Wykonawca zaoferuje minimalny okres gwarancji wynoszący 36 miesięcy;
b) 2 pkt – jeżeli Wykonawca zaoferuje wydłużenie okresu gwarancji o 12 miesięcy w stosunku do wymaganego minimalnego okresu gwarancji;
c) 3 pkt - jeżeli Wykonawca zaoferuje wydłużenie okresu gwarancji o 18 miesięcy w stosunku do wymaganego minimalnego okresu gwarancji;
d) 4 pkt - jeżeli Wykonawca zaoferuje wydłużenie okresu gwarancji o 24 miesiące w stosunku do wymaganego minimalnego okresu gwarancji.
Najkorzystniejszą ofertą jest ta oferta, która uzyska największą ilość punktów stanowiącą sumę punktów z oceny ofertowej i okresu gwarancyjnego.
6. Miejsce, sposób i termin składania ofert:
Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie (zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treść oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność) w Spółdzielni Mieszkaniowej,  ul. Zamkowa 20a, 55-140 Żmigród  w terminie do dnia 11 maja 2018r. do godz. 830 z dopiskiem: „Docieplenie ścian zewnętrznych w budynku przy ul. Rzeźniczej 8-14 w Żmigrodzie”. 
Oferty, które wpłyną do siedziby Zamawiającego po wyznaczonym terminie składania ofert będą odsyłane bez otwierania. Nie dopuszcza się składania ofert w wersji elektronicznej.
7. Opis warunków udziału w postępowaniu:
Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym (załącznik nr 1). Formularz musi być podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy, zgodnie z formą reprezentacji oferenta określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacji firmy oferenta.
Do oferty należy dołączyć:
a) aktualny odpis z właściwego rejestru (KRS, Ewidencja Działalności Gospodarczej)
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
b) wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Wykaz należy sporządzić na załączniku nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
c) kosztorys ofertowy.
W zakresie doświadczenia wymagane jest wykazanie zrealizowania robót dociepleniowych na łączną kwotę nie mniejszą niż 125.000 zł brutto, w tym wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych metodą lekko-mokrą przynajmniej na 3 budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.
Ocena spełnienia warunków będzie odbywała się na zasadzie: spełnia / nie spełnia.
8. Wadium przetargowe:
Warunkiem przystąpienia oferenta do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 2.500,00 zł przed upływem terminu składania ofert.

Wadium należy wpłacić na konto Zamawiającego:


PKO BP SA nr 13 1020 5297 0000 1702 0000 8219
lub w kasie Spółdzielni przy ul. Zamkowej 20a.
Oferty bez dowodu wpłaty będą traktowane jako nie spełniające wymagań przetargu i na tej podstawie odrzucone bez dalszego rozpatrywania.
Zwrot wadium przetargowego nastąpi, jeżeli:
· zawarto umowę w sprawie zamówienia,
· Spółdzielnia unieważniła postępowanie o udzielenie zamówienia,
Oferent, którego oferta została wybrana traci wadium na rzecz Zamawiającego w przypadku gdy:
· wycofał lub zmienił ofertę po rozpoczęciu przetargu,
· odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych w ofercie,
· zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
9. Osoba wyznaczona do kontaktu:
Marek Podgórski, tel. 71 / 385 32 49.
Przetarg zostanie unieważniony,  jeżeli:
Cena najkorzystniejszej (na podstawie kryteriów oceny ofert) oferty będzie wyższa niż kwota, jaką Beneficjent może przeznaczyć na sfinansowanie zadania lub wystąpią istotne zmiany okoliczności powodujące, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym. W przypadku braku wystarczających środków finansowych Zamawiający dopuszcza możliwość dodatkowych negocjacji złożonych ofert cenowych.
Żmigród, dnia  19.04.2018r.



        
                                                                                                         Zatwierdził:                                                                                                    
                                                                                         Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej 
                                                                                                         w Żmigrodzie
Załącznik nr 1
.........................................
..........................................
..........................................

(Wykonawca)











Spółdzielnia Mieszkaniowa







ul. Zamkowa 20a







55-140 Żmigród
Oferta
W odpowiedzi na ogłoszony przetarg pn: Docieplenie ścian zewnętrznych w budynku przy ul. Rzeźniczej 8-14 w Żmigrodzie, składamy  ofertę:
1) Cena oferty
Wartość brutto: …………………………………...…………………..  zł 
(słownie: ………………………………………………………………….…………………….. ),
2) Okres gwarancyjny:       …………………… miesięcy.
3) Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym i akceptujemy wszystkie wymagania.
4) Oświadczam, że nie zalegam z opłacaniem podatków w Urzędzie Skarbowym oraz z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne.
5) Termin wykonania zamówienia – 10.08.2018r.
..............................., dn. _ _ . _ _ . 2018 r.
                       
...................................................
Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki
Załącznik Nr 2   
Wykaz wykonanych prac o podobnym charakterze
1. Wykonawca: …...................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
2. Przedmiot zamówienia:
Docieplenie ścian zewnętrznych w budynku przy ul. Rzeźniczej 8-14 w Żmigrodzie.
	Lp.
	Przedmiot zamówienia
	Całkowita
wartość brutto
roboty budowlanej
w PLN
	Termin  realizacji 
	Nazwa Zleceniodawcy


	
	
	
	Data
rozpoczęcia
	Data
zakończenia
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Do niniejszego wykazu dołączono dokumenty potwierdzające, że wyżej wymienione roboty budowlane zostały wykonane należycie.
..............................., dn. _ _ . _ _ . 2018 r.
            
...................................................
Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki
(Projekt) UMOWA  ………../2018
zawarta w dniu …………………………roku w Żmigrodzie pomiędzy:
…………………………………………………
reprezentowaną przez:
1. ……………………………………………..
2. ………………………………………………
zwanym dalej Zamawiającym,
a firmą ……………………………………………………
zarejestrowaną w ………………………………………..
reprezentowaną przez:
1. …………………………………………………………………
zwanym dalej w treści Wykonawcą.    
Niniejszą umowę podpisano na postawie przeprowadzonego zapytania ofertowego.
Strony zawarły umowę o następującej treści:
§ 1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest zadanie inwestycyjne pn.:
Docieplenie ścian zewnętrznych 
w budynku przy ul. Rzeźniczej 8-14 w Żmigrodzie.
 zgodnie  z  wymaganiami określonymi przez Zamawiającego i zasadami wiedzy technicznej.
2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze SIWZ, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i polskimi normami oraz oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiającemu w terminie w niej uzgodnionym.
§ 2
Termin wykonania zamówienia
1. Termin rozpoczęcia wykonywania przedmiotu umowy  - …………………………………...
2. Termin zakończenia robót będących przedmiotem umowy - ………………………………..
§ 3
Obowiązki zamawiającego 
Do obowiązków Zamawiającego należy:
3) Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robót ;
4) Odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania;
5) Terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.
 § 4
Obowiązki Wykonawcy
1. Do obowiązków Wykonawcy należy:
a. Przejecie  terenu robót od Zamawiającego;
b. Zabezpieczenie  terenu robót;
c. Zapewnienie dozoru mienia na terenie robót na własny koszt;
d. Wykonania przedmiotu umowy z materiałów odpowiadających wymaganiom określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z późniejszymi zmianami), okazania, na każde żądanie Zamawiającego certyfikatów zgodności z polską normą lub aprobatą techniczną każdego używanego na budowie wyrobu;
e. Zapewnienia na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji;
f. Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę p.poż i dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót na terenie przyjętym od Zamawiającego lub mających związek z prowadzonymi robotami;
g. Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami;
h. Dostarczanie niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz wymagane normy stosowanych materiałów i urządzeń w tym np. wyników oraz protokołów badań, sprawozdań i prób dotyczących realizowanego przedmiotu niniejszej Umowy;
i. Uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę.
j. Usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie trwania robót w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunięcia.
k. Ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości. . 
2.  Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.
§ 5
Wynagrodzenie i zapłata wynagrodzenia
1. Za wykonanie przedmiotu Umowy, określonego w §1 niniejszej Umowy, Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości ……………………………. złotych brutto (słownie: ………………………………………………………………………………………złotych).
2. Wynagrodzenie ryczałtowe o którym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją robót objętych zapytaniem ofertowym, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty. Wynagrodzenie ryczałtowe nie ulegnie zmianie przez okres obowiązywania umowy.
3. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu  umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego  określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.
4. Rozliczenie pomiędzy Stronami za wykonane roboty nastąpi po zakończeniu robót, na podstawie zatwierdzonego protokołu odbioru robót.
5. Płatność będzie dokonywana przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury wraz z zatwierdzonym protokołem odbioru robót.
6. Za nieterminowe płatności faktur, Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe.
§ 6
Kary umowne
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a. Za zwłokę w zakończeniu wykonywania przedmiotu umowy – 
w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, określonego w §5 ust. 1 za każdy dzień zwłoki (termin zakończenia robót określono w §2 ust. 2 niniejszej umowy),
b. Za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi – w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, określonego w §5 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,
c. Za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy – 
w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, określonego w §5 ust. 1,
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 .
3. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile wartość faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość kar umownych.
§ 7
Gwarancja wykonawcy i uprawnienia z tytułu rękojmi
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości wykonania przedmiotu umowy na okres …………….. miesięcy od dnia końcowego bezusterkowego odbioru końcowego.
2. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek w terminie do 3 dni licząc od daty pisemnego (listem lub faksem) powiadomienia przez Zamawiającego. 
3. Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.
4. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 7 dni od daty wyznaczonej przez Zamawiającego na ich usunięcie, to Zamawiający może zlecić usunięcie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. 
§ 8
Zmiana umowy
Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy winny być dokonywane, pod rygorem nieważności, w formie pisemnego aneksu stanowiącego integralną część umowy.
§ 9
Postanowienia końcowe
1.Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
2.W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustaw: ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych, Prawo budowlane ( Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz.1118 z późniejszymi zmianami) oraz Kodeksu cywilnego o ile przepisy ustawy prawa zamówień publicznych nie stanowią inaczej.
§ 10
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.
ZAMAWIAJĄCY






WYKONAWCA
