Zapytanie ofertowe
Remont elewacji budynku wielorodzinnego 
przy ul. Zamkowej 4-12 w Żmigrodzie. 
Zatwierdzono na posiedzeniu
Zarządu w dniu 19 kwietnia 2018r.
1. Zamawiający:
Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żmigrodzie, 55-140 Żmigród ul. Zamkowa 20a
NIP: 915-000-37-20, REGON: 000977210
2. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest:
I. Remont elewacji budynku wielorodzinnego przy ul. Zamkowej 4-12 w Żmigrodzie.
Planowany zakres prac określa:
a. Projekt budowlany „Remont (przebudowa) części elewacji budynków mieszkalnych”.
b. Przedmiar (dział I, poz.1÷21)
stanowiące załącznik do zapytania ofertowego.
II. Wymiana stolarki okiennej w piwnicach przy ul. Zamkowej 4-12 w Żmigrodzie.
Planowany zakres prac remontowych obejmuje:
c. Demontaż istniejącej stolarki okiennej w piwnicach – 13 szt.
d. Dostawa i montaż nowych okien piwnicznych spełniające następujące kryteria:
· Okna z PCV, 1-skrzydłowe, skrzydło uchylno-rozwieralne (U+R), opcja rozszczelnienia,
· Zachowanie istniejących wymiarów okien:
(0,50x0,84)x 13 szt. - 1-skrzydłowe, U+R
· Profile 5-komorowe, białe,
· Szyby zespolone 2-szybowe o współczynniku przenikania ciepła nie wyższym niż U=1,0 W/m2K
· Całkowity współczynnik przenikania ciepła dla okna nie większy niż 1,60 W/m2K
· Obrobienie stolarki okiennej, uzupełnienie tynków i malatury od strony piwnicy i elewacji.
- Wykonawca zamówienia musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W związku z powyższym wymagane jest od oferentów bardzo szczegółowe sprawdzenie warunków wykonania zamówienia.
- Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z wytycznymi określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym, z obowiązującymi normami, sztuką budowlaną, przepisami BHP, ppoż.,
- Wszelkie użyte nazwy handlowe w opisie przedmiotu zamówienia prosimy traktować jako informację uściślającą. Dopuszcza się użycie do realizacji robót budowlanych produktów równoważnych, co do ich jakości i docelowego przeznaczenia, oraz spełnianych funkcji i walorów użytkowych. Zamawiający za produkty równoważne uzna takie, które spełnią parametry techniczne produktu wskazanego z nazwy handlowej.
- zamówienie nie może być udzielane podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.
3. Opis sposobu obliczenia ceny:
Oferta powinna zawierać cenę ryczałtową brutto za realizację całości zadania (pkt. I i II). Cena ryczałtowa jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia, zgodnie z zapytaniem ofertowym, w tym m.in. VAT, upusty, rabaty, dostawa materiałów i rozładunek, wszystkie utrudnienia, które mogą wystąpić w trakcie prac budowlanych.
4. Termin i miejsce wykonania zamówienia:
Miejsce wykonania zamówienia: Żmigród ul.Zamkowa 4-12 (działka nr 21/13, obręb AM-10 Żmigród).
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 14.09.2018r.
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień Umowy w zakresie: 
1. Zmiany terminu realizacji przedmiotu Umowy w przypadku: 
1) wstrzymania przez Zamawiającego lub inne służby nadzoru wykonywania robót z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,
2) konieczności wykonania robót dodatkowych, 
3) wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń losowych, na które Strony niniejszej umowy nie miały i nie mogły mieć wpływu;
4) skrócenie terminu wykonania przedmiotu umowy - na wniosek Wykonawcy; 
5) w przypadku konieczności wprowadzenia przez Zamawiającego zmian do projektu;
6) w przypadku wystąpienia klęski żywiołowej;
7) w przypadku siły wyższej;
8) w przypadku wystąpienia kolizji z urządzeniami obcymi; 
9) zmiany będącej następstwem konieczności usunięcia błędów lub nieścisłości w dokumentacji projektowej;
10) zmiany postanowień niniejszej umowy będących następstwem zmiany przepisów powodujących konieczność zastosowania innych rozwiązań niż zakładano w opisie przedmiotu zamówienia;
11) zmiany technologii lub elementów przedmiotu umowy, których konieczność wprowadzenia wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej umowy. 
12) zmiany wartości lub zakresu robót wykonywanych przez podwykonawcę, Zamawiający może wyrazić zgodę na powyższe po zaakceptowaniu umowy Wykonawcy z podwykonawcą wraz z częścią dokumentacji dot. wykonania robót określonych w Umowie, w terminie 14 dni od przekazania umowy przez Wykonawcę.
5. Rodzaje i opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:
· Cena: 96 %
   Zamawiający przyzna maksymalną liczbę punktów tj. 96 Wykonawcy, który przedstawił ofertę  
   najtańszą. Pozostałe oferty zostaną ocenione zgodnie ze wzorem:




C= cena ofertowa najniższa    x 96 pkt.   
                                                           cena badanej oferty
· Okres gwarancji: 4 %
   Zamawiający przyzna punkty w następujący sposób:
a) 1 pkt – jeżeli Wykonawca zaoferuje minimalny okres gwarancji wynoszący 36 miesięcy;
b) 2 pkt – jeżeli Wykonawca zaoferuje wydłużenie okresu gwarancji o 12 miesięcy w stosunku do wymaganego minimalnego okresu gwarancji;
c) 3 pkt - jeżeli Wykonawca zaoferuje wydłużenie okresu gwarancji o 18 miesięcy w stosunku do wymaganego minimalnego okresu gwarancji;
d) 4 pkt - jeżeli Wykonawca zaoferuje wydłużenie okresu gwarancji o 24 miesiące w stosunku do wymaganego minimalnego okresu gwarancji.
Najkorzystniejszą ofertą jest ta oferta, która uzyska największą ilość punktów stanowiącą sumę punktów z oceny ofertowej i okresu gwarancyjnego.
6. Miejsce, sposób i termin składania ofert:
Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie (zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treść oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność) w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żmigrodzie,  ul. Zamkowa 20a, 55-140 Żmigród (sekretariat) w terminie do dnia 11 maja 2018r.,  do godz. 900.
z dopiskiem: „Remont elewacji budynku wielorodzinnego przy ul. Zamkowej 4-12 w Żmigrodzie”.
Oferty, które wpłyną do siedziby Zamawiającego po wyznaczonym terminie składania ofert będą odsyłane bez otwierania. Nie dopuszcza się składania ofert w wersji elektronicznej.
7. Opis warunków udziału w postępowaniu:
Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym (załącznik nr 1). Formularz musi być podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy, zgodnie z formą reprezentacji oferenta określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacji firmy oferenta.
Do oferty należy dołączyć:
a)  aktualny odpis z właściwego rejestru (KRS, Ewidencja Działalności Gospodarczej)
     wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
b) wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Wykaz należy sporządzić na załączniku nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
c) kosztorys ofertowy.
W zakresie doświadczenia wymagane jest wykazanie wykonania robót remontowo-budowlanych na łączną kwotę nie mniejszą niż 50 000 zł brutto.
Ocena spełnienia warunków będzie odbywała się na zasadzie: spełnia/nie spełnia
8. Osoba wyznaczona do kontaktu:
Marek Podgórski, tel.71/385 32 49.
9. Przetarg zostanie unieważniony  jeżeli:
Cena najkorzystniejszej (na podstawie kryteriów oceny ofert) oferty będzie wyższa niż kwota, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zadania lub wystąpią istotne zmiany okoliczności powodujące, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym. W przypadku braku wystarczających środków finansowych Zamawiający dopuszcza możliwość dodatkowych negocjacji złożonych ofert cenowych.
Żmigród, dnia 19.04.2018r.















            
                                                Zatwierdził:  
                                                                                Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej 
                                                                                              w Żmigrodzie
Załącznik nr 1
..........................................
..........................................
..........................................

(Wykonawca)











Spółdzielnia Mieszkaniowa







ul. Zamkowa 20a







55-140 Żmigród
Oferta
         W odpowiedzi na ogłoszone zapytanie ofertowe pn: „Remont elewacji budynku wielorodzinnego przy ul. Zamkowej 4-12 w Żmigrodzie”, składamy naszą ofertę:
1. Cena oferty:
Wartość brutto:  …..……………………………………………………………………… zł                                             (słownie: ……………………………………………..),
2.  Okres gwarancyjny:    …………………… miesięcy.
3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym i akceptujemy wszystkie      wymagania.
4. Oświadczam, że nie zalegam z opłacaniem podatków w Urzędzie Skarbowym oraz z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne.
5.  Termin wykonania zamówienia – 14.09.2018r.
..............................., dn. _ _ . _ _ . 2018 r.
            
...................................................
Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki
Załącznik Nr 2                                                                                     
Wykaz wykonanych prac o podobnym charakterze
1. Wykonawca: …...................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
2. Przedmiot zamówienia:
„Remont elewacji budynku wielorodzinnego przy ul. Zamkowej 4-12 w Żmigrodzie”.
	Lp.
	Przedmiot zamówienia
	Całkowita
wartość brutto
roboty budowlanej
w PLN
	Termin  realizacji 
	Nazwa Zleceniodawcy


	
	
	
	Data
rozpoczęcia
	Data
zakończenia
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Do niniejszego wykazu dołączono dokumenty potwierdzające, że wyżej wymienione roboty budowlane zostały wykonane należycie.
..............................., dn. _ _ . _ _ . 2018 r.
            
...................................................
Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki
(Projekt) UMOWA  ………../2018
zawarta w dniu …………………………roku w Żmigrodzie pomiędzy:
…………………………………………………
reprezentowaną przez:
1. ……………………………………………..
2. ………………………………………………
zwanym dalej Zamawiającym,
a firmą ……………………………………………………
zarejestrowaną w ………………………………………..
reprezentowaną przez:
1.…………………………………………………………………
zwanym dalej w treści Wykonawcą.    
Niniejszą umowę podpisano na postawie przeprowadzonego zapytania ofertowego.
Strony zawarły umowę o następującej treści:
§ 1
Przedmiot umowy
1.  Przedmiotem niniejszej umowy jest zadanie inwestycyjne pn.:
       „Remont elewacji budynku wielorodzinnego przy ul. Zamkowej 4-12 w Żmigrodzie”.
zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego i zasadami wiedzy technicznej.
2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zapytaniem ofertowym, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami  i polskimi normami oraz oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiającemu w  terminie w niej uzgodnionym.
§ 2
Termin wykonania zamówienia
1. Termin rozpoczęcia wykonywania przedmiotu umowy -  …………………………………….
2. Termin zakończenia robót będących przedmiotem umowy –  ………………………………..
§ 3
Obowiązki Zamawiającego 
Do obowiązków Zamawiającego należy:
1. Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robót.
2. Odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania;
3. Terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.
§ 4
Obowiązki Wykonawcy
Do obowiązków Wykonawcy należy:
1. Przejęcie terenu robót od Zamawiającego.
2. Zabezpieczenie  terenu robót,
3. Wykonania przedmiotu umowy z materiałów odpowiadających wymaganiom określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z późniejszymi zmianami), okazania, na każde żądanie Zamawiającego certyfikatów zgodności z polską normą lub aprobatą techniczną każdego używanego na budowie wyrobu;
4. Zapewnienia na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji;
5. Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę p.poż i dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót na terenie przyjętym od Zamawiającego lub mających związek z prowadzonymi robotami;
6. Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami;
7. Dostarczanie niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz wymagane normy stosowanych materiałów. 
8. Uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę.
9.  Usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie trwania robót w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i  konieczny do ich usunięcia.
10. Ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem  niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości.
11. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.
§ 5
Wynagrodzenie i zapłata wynagrodzenia
1. Za wykonanie przedmiotu Umowy, określonego w §1 niniejszej Umowy, Strony ustalają       wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości ……………………………. złotych brutto (słownie:……………………………………………………………………………złotych.
2. Rozliczenie pomiędzy Stronami za wykonane roboty nastąpi po zakończeniu robót, na podstawie zatwierdzonego protokołu odbioru robót.
3.  Płatność będzie dokonywana przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury wraz z zatwierdzonym protokołem odbioru robót.
4.  Za nieterminowe płatności faktur, Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe.
§ 6
Kary umowne
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a. Za zwłokę w zakończeniu wykonywania przedmiotu umowy – 
w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, określonego w §5 ust. 1 za każdy dzień zwłoki (termin zakończenia robót określono w §2 ust. 2 niniejszej umowy),
b. Za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi – w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, określonego w §5 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,
c. Za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy – 
w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, określonego w §5 ust. 1,
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn  zależnych
    od   Zamawiającego w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, określonego w § 5,
3. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile wartość  faktycznie 
    poniesionych szkód przekracza wysokość kar umownych.
§ 7
Gwarancja wykonawcy i uprawnienia z tytułu rękojmi
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości wykonania przedmiotu umowy na okres       …………….. miesięcy od dnia końcowego bezusterkowego odbioru końcowego.
2. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek w    terminie do 3 dni licząc od daty pisemnego (listem lub faksem) powiadomienia przez      Zamawiającego. 
3. Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.
4. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 7 dni od daty wyznaczonej przez Zamawiającego na ich usunięcie, to Zamawiający może zlecić usunięcie wad stronie  trzeciej na koszt Wykonawcy. 
§ 8
Zmiana umowy
Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy winny być dokonywane, pod rygorem nieważności, w formie pisemnego aneksu stanowiącego integralną część umowy.
§ 9
Postanowienia końcowe
1. Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
2.  W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustaw: ustawy z dnia    29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych, Prawo budowlane ( Dz. U. z 2006r. Nr 156,    poz.1118 z późniejszymi zmianami) oraz Kodeksu cywilnego o ile przepisy ustawy prawa  zamówień publicznych nie stanowią inaczej.
§ 10
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.
ZAMAWIAJĄCY






WYKONAWCA
