
	[image: image1.png]ZMIGROD

usi byé daleko




	Urząd Miejski w Żmigrodzie

Plac Wojska Polskiego 2-3 

55-140 Żmigród

tel. 71 385 30 50

e-mail: urzad@zmigrod.com.pl


IRL.271.1.2019







Żmigród, dnia 13 lutego 2018 r.  

Do wiadomości publicznej
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Budowa przyszkolnej krytej pływalni pn. „Dolnośląski Delfinek”, centrum fitness oraz sal lekcyjnych przy Szkole Podstawowej w Żmigrodzie na ul. Sienkiewicza”
Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z  2018 r. poz. 1986), Zamawiający Gmina Żmigród informuje, że do niniejszego postępowania wpłynęły zapytania o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu.

Treści zapytań oraz odpowiedzi przedstawiono poniżej.

Pytanie nr 1

Czy w dokumentacji przetargowej zamieszczonej na stronie znajduje się PROJEK WYKONAWCZY - OPIS (architektura). Brak powyższego uniemożliwia precyzyjne dopasowanie elementów wyposażenia - winda, farby, elementy wyposażenia, sauny itd., a brak zestawień wyposażenia (mydelniczki, kosze na śmieci itd.) utrudnia kompleksowe zliczenie wszystkich elementów.

Odpowiedź: Dołączono do dokumentacji przetargowej opis do projektu wykonawczego – architektura. Ponadto dołączono brakujący rysunek AW-12.

 
Pytanie nr 2

W dokumentacji również brakuje rysunku z podziałem na strefy pożarowe (odporności ogniowej przegród), co również jest niezbędne przy przeliczaniu ilości przejść ppoż. jak i doboru materiałów.

Odpowiedź. 

Na rysunkach  projektu budowlanego oraz wykonawczego oznaczono kolorem  przegrody ppoż.  
Pytanie nr 3

 Projekt wykonawczy, iż w zestawieniu rysunkowym powinny się jeszcze znajdować rysunki: 
A5 Niecka stalowa - basen do nauki pływania oraz A6 Niecka stalowa - brodzik dla dzieci. 
W dokumentacji zamieszczonej na stronie brakuje powyższych rysunków - prosimy o uzupełnienie.
Odpowiedź: 

Rysunki przedkładamy w załączeniu .

Pytanie nr 4
W projekcie wykonawczym pojawia się pozycja ‘pylon podświetlany 400x200x40cm’ – proszę o informację co ma przedstawiać pylon? Czy ma tam znajdować się jakieś napisy, ewentualnie może chodzi o logo Dolnośląskiego Delfinka?
Odpowiedź. 

Do wyceny należy przyjąć wykonanie grafiki oraz tekstu  o wymiarach max 200x200 cm po obu stronach pylonu.  Treść zostanie  ustalona na etapie wykonawczym .

Pytanie nr 5
Słupki ozdobne z rury kwadratowej – wysokość 280cm oraz 390cm, 40szt.  wysokość 280cm oraz 390cm są to wysokości powyżej poziomu gruntu?
Odpowiedź. 

Do wyceny należy przyjąć wysokości słupków powyżej poziomu terenu , przy założeniu  iż poziom posadowienia znajduje się 80 cm powyżej poziomu gruntu .

Pytanie nr 6
Proszę również o wskazanie na rysunku PZT lokalizacji powyższych słupków ozdobnych oraz nasadzeń (Piotrkówka japońska 40m co ok. 1m, Jałowiec płożący 26m co ok. 1,5m )
Odpowiedź. 

Słupki oznaczono na rysunku PZT1 symbolem SO . 

Lokalizacja nasadzeń została podana w opisie technicznym w punkcie nr 7.12

Pytanie nr 7
W przedmiarze pojawia się pozycja „Świetliki o powierzchni ponad 1.5 m2-świetlik kopułkowy łukowy o średnicy 270cm;wysokość 50cm; wykonanie trójwarstwowe ze szkła akrylowego (PMMA);szklenie przeżroczyste ; podstawa termoizolowana, wzmocniona włóknem szklanym z nienasycona żywicą poliestrową, powierzchnia lakierowana, biała, obiegowym kołnierzem płaskim” – proszę o wskazanie lokalizacji na projekcie owego świetlika.
Odpowiedź. 

W załączeniu przedkładamy skorygowany przedmiar.  

Jednocześnie informuje,  iż świetlik kopułkowy, nie jest elementem objętym  zamówieniem 

Pytanie nr 8
W przedmiarze pojawia się pozycja Asekuranty dachowe systemowe o wys. 150-250mmponad pokrycie dachu, średnica 76,1mm. Mocować mechanicznie do elementów betonowych kotwami systemowymi (pod warunkiem nie przecinania zbrojenia głównego). Wymiar płyty stopki asekurantów montowanych na dachu min. 29x29cm, mocowanych na attyce max. 22x22cm. -dostawa i montaż – 16kpl. Proszę również o wskazanie pozycji na projekcie
Odpowiedź. 

W załączeniu przedkładamy skorygowany przedmiar.  

Jednocześnie informujemy,  iż świetlik asekuranty dachowe,  nie są elementem objętym  zamówieniem 

Pytanie nr 9
Proszę o udzielenie szerszej informacji odnośnie windy.
Odpowiedź. 

Opis windy osobowej zawarto na stronie 23-25 projektu wykonawczego  architektury .

Pytanie nr 10
W PW pojawia się zapis (str. 22 IDENTYFIKACJA WIZUALNA). „Dla obiektu i szkoły do której jest on dobudowywany winien być opracowany na podstawie odrębnej umowy spójny z systemem identyfikacji wizualnej informacyjnej na zlecenie Generalnego Wykonawcy w porozumieniu z Inwestorem oraz Projektantem” – proszę o wyjaśnienie co właściwie mamy uwzględnić w swojej ofercie.
Odpowiedź. 

Identyfikacja wizualna nie jest objęta zamówieniem.
Pytanie nr 11
Wg przedmiaru kalkulację powinniśmy opierać o zestawieni zawarte w PA. Proszę o wskazanie lokalizacji zestawień w projekcie. Projekt nie określa jakie ilości i jaki rodzaj wyposażenia należy zastosować. Czy zatem zasadne jest uznanie, że wyposażenie typu leżaki, suszarki, regały na hali basenowej, regały magazynowe, krzesła, stoły, wyposażenia pomieszczeń pracowniczych itp. nie są w zakresie Generalnego Wykonawcy i nie należy ich brać pod uwagę.
	280.
	Wyposażenie wg. zestawienia PA.
	kpl.
	1

	281.
	Wyposażenie pierwsza pomoc, szczegóły wg. PA.
	kpl.
	1

	282.
	Wyposażenie p.poż. szczegóły wg. PA.
	kpl.
	1


 
Odpowiedź. 

Wyposażenie obiektu zostało określone na stronie 73-88 projektu wykonawczego architektury 

Pytanie nr 12
Proszę o informacje jaką roślinność należy zastosować wewnątrz obiektu – m.in. zielona ściana. Na rysunku A1 pojawia się nawet zapis zielona ściana/ściana solna. Czy tutaj występuje dowolność w realizacji?
 
Odpowiedź. 

Ściana zielona/solna w SPA

Do wyceny należy przyjąć wykonanie :

- ściany zielonej z mchu leśnego w postacie gotowych paneli ściennych w ilości 6,0m2 oraz 
- ściany z cegły solnej w bloczkach o wymiarach ok. 20x10x5 cm podświetlanej  LED  w ilości 6m2 
Kompozycja z pędów Bambusa

Do wyceny należy przyjąć montaż pędów naturalnego bambusa wysokości ok. 170-200 cm , średnice od 4 cm – do  15 cm  w ilości 65 sztuk ( 15szt/mb) 

Kompozycja z sztucznej trawy 

Do wyceny należy przyjąć montaż sztucznej trawy ozdobnej  ( rozplenica / pompasowa / tatarak)  w formie gotowych kompozycji w doniczkach o średnicy ok. 15cm i wysokości ok. 80 -110 cm  w ilości 36sztuk/ m2 . Całkowita powierzchnia donic do wypełnienia 4,5 m2 

Pytanie 13. Czy brodzik dla dzieci jest stalowy. Potrzebny jest szczegółowy rysunek przekrojów. Jak wyglądają schody do brodzika itp.
Odpowiedź: Brodzik dla dzieci zaprojektowano jako stalowy , wymiary podano na rysunku A6 branży architektonicznej.

Pytanie 14. Czy jacuzzi jest  obniżone w posadzce, potrzebny rysunek przekroju w miejscu jacuzzi, brak opisu schodów w tym miejscu.
Odpowiedź: Jacuzzi jest wyniesione 45 cm nad poziomem plaży. Rozwiązanie  to pokazane jest na rysunkach nr A2,  A9 branży architektonicznej oraz odpowiednich rysunkach branży konstrukcyjnej

Pytanie 15. Brak szczegółów wyposażenia basenu jak drabinki, czy są one w wyposażeniu niecki stalowej (liny torowe, nawrotowe, słupki startowe itd.)?
Odpowiedź: Opis wyposażenia zawarto w punkcie nr 11 opisu technicznego architektury strona 44 -71

Pytanie 16. Szczegółowy rysunek w miejscu łączenia stalowej niecki basenu z posadzką.
Odpowiedź: Zamawiający nie posiada takiego rysunku, detal należy opracować wspólnie z wykonawcą niecki ze stali nierdzewnej.

Pytanie 17. Szczegółowy rysunek przelewu z kratką,
Odpowiedź: Zamawiający nie posiada takiego rysunku , detal należy opracować wspólnie z wykonawcą niecki ze stali nierdzewnej.

Pytanie 18. Szczegółowy rysunek canaliny wraz z rozmieszczeniem canalin z otworami. Skoro ma być to kształtka systemowa z pokrywką to prosimy o podanie producenta, szczegółowego rysunku, wymiarów. Jaka przychodzi do tego piletta?
Odpowiedź: W obszarze plaży basenowej zaprojektowano odwodnienie liniowe w postaci systemowej płytki  gress.  Miejsca podejść instalacyjnych przedstawiono na rysunku branży sanitarnej. 

[image: image2.jpg]



Pytanie 19. Szczegółowy rysunek odwodnienia liniowego  w szatniach i prysznicach
Odpowiedź: Zamawiający nie posiada takiego rysunku. Zaprojektowano odwodnienie liniowe  wykonane ze stali nierdzewnej z pokrywą umożliwiającą wklejenie płytki ceramicznej. Montaż odwonienia wg zaleceń producenta.  

Pytanie 20. Szczegółowy rysunek lub opis jak mają wyglądać wszystkie naroża z płytek, czy maja być narożniki z kształtek ceramicznych wszędzie wklęsłe i wypukłe?
Odpowiedź: Zgodnie z opisem w projekcie architektury należy stosować systemowe kształtki narożnikowe  wklęsłe oraz wypukłe  w obrębie hali basenowej, saunach oraz na zapleczach sanitarnych basenu .

Pytanie 21. Na rysunkach w opisie są inne płytki niż w przedmiarach udostępnionych przez Państwa.
Odpowiedź: Do wyceny należy przyjąć płytki określone w opisie technicznym  oraz rysunkach .

Pytanie 22. Proszę o dokładny opis wszystkich kształtek ceramicznych które mają być zastosowane w obiekcie.
Odpowiedź: Zamawiający nie posiada takiego zestawienia .

Pytanie 23.  Brak na rysunku murka startowego o którym mowa w przedmiarze
Odpowiedź: Potwierdzamy brak konieczności wyceny oraz wykonania murka startowego o którym mowa w przedmiarze.   
Pytanie 24. Szczegółowe rysunki  donic, które maja być wykonane z płytek
Odpowiedź: Zamawiający nie posiada takich rysunków. Wycenę należy wykonać w oparciu o dostępne rysunki w projekcie: rzuty, przekroje, elewacje, kłady itp.   

Pytanie 25. Czy w obrębie plaży nie powinny być płytki o klasie antypoślizgowości „C” ze względu na to że z basenu będą korzystać dzieci?
Odpowiedź: Klasy antypoślizgowe przedstawiano na rysunku z układem płytek. Klasa C nie jest wymagana, niemniej jednak biorąc pod uwagę bezpieczeństwo użytkowników oraz różne jakości dostępnych płytek w klasie B, zastrzegamy sobie prawo do konieczności sprawdzenie płytek w warunkach użytkowania  - zgodnie z opisem w proj. architektury
Pytanie 26. Brak oznaczenia na rysunkach poziomów posadzek co jest niezbędne do obniżeń  np. pod natryskami
Odpowiedź: Poziomy oraz grubości szczególnych warstw zostały podane w dokumentacji. Rozwiązania szczegółowe w obrębie poszczególnych pomieszczeń zostaną uzgodnione  na etapie realizacji w ramach prowadzonego nadzoru autorskiego.

Pytanie 27.  Brak na rysunkach jakie są spadki do odwodnieni liniowych
Odpowiedź: Rozwiązania szczegółowe w obrębie poszczególnych pomieszczeń zostaną uzgodnione  na etapie realizacji w ramach prowadzonego nadzoru autorskiego.
Pytanie 28. Proszę o dostarczenie projektów zieleni wewnętrznej – opis roślinności – informacje jakościowo ilościowe, a przede wszystkim ich rodzaje. Układ zieleni na ścianie zielone itd.
Odpowiedź: 

Ściana zielona/solna w SPA

Do wyceny należy przyjąć wykonanie :

- ściany zielonej z mchu leśnego w postacie gotowych paneli ściennych w ilości 6,0m2 oraz 
- ściany z cegły solnej w bloczkach o wymiarach ok. 20x10x5 cm podświetlanej  LED  w ilości 6m2 

Kompozycja z pędów Bambusa

Do wyceny należy przyjąć montaż pędów naturalnego bambusa wysokości ok. 170-200 cm , średnice od 4 cm – do  15 cm  w ilości 65 sztuk ( 15szt/mb) 

Kompozycja z sztucznej trawy 

Do wyceny należy przyjąć montaż sztucznej trawy ozdobnej  ( rozplenica / pompasowa / tatarak)  w formie gotowych kompozycji w doniczkach o średnicy ok. 15cm i wysokości ok. 80 -110 cm  w ilości 36sztuk/ m2 . Całkowita powierzchnia donic do wypełnienia 4,5 m2 

Pytanie 29.  Czy jedynym parametrem jaki musi posiadać jacuzzi jest pojemność 1400l oraz 8 osób?  
Odpowiedź:  Pozostałe parametry wanny zostały opisane w punkcie nr 12 projektu wykonawczego, strona 71-73
         

Pytanie 30. Proszę o opis oraz detale wykonania włazów podłogowych (parter 2 szt.)
Odpowiedź: Wyłaz w obrębie hali basenowej wykonać ze stali nierdzewnej o wymiarach 70x70 cm w ramie z kątownika oraz uszczelkami EPDM  , światło przejścia min. 60x60 cm, wyłaz ma charakter wyjścia bezpieczeństwa dla osoby przebywającej w kanale technicznym  . Zaleca się wykonanie jako rozwiązanie systemowe

Wyłaz w obrębie hali pomieszczenia technicznego : wykonać jako uchylną  klapę ze stali nierdzewnej o wymiarach 100x120 cm , świtało przejścia  min. 90x110 cm . Zaleca się wykonanie jako rozwiązanie systemowe.

Pytanie 31.  W sufitach brak dokładnej ilość sufitu H i I
Odpowiedź: Do wyceny przyjąć ilość wynikającą z grafiki na projekcie.  
Pytanie 32.  Proszę o informację odnośnie wyposażenia sal lekcyjnych? Czy należy uwzględniać wyposażenie w ofercie? Jeżeli tak to proszę o zestawienie ilościowe oraz opis techniczny dostarczanego wyposażenia.
Odpowiedź:
Wyposażenie sal lekcyjnych nie należy uwzględniać w ofercie
Pytanie 33. Proszę o wskazanie lokalizacji pozycji przedmiarowych przedstawionych poniżej. Czy to aby na pewno jest ten sam obiekt?

	 
	Konstrukcja stalowa dachu cz. Hotelowej - belki z kształtowników walcowanych
	 
	 

	1.
	Montaż konstrukcji stalowej dachu z kształtowników walcowanych
	t
	7,66

	2.
	Dostawa konstrukcji stalowej dachu z ksztaltowników
stalowych zabezpieczonej p.poż do R30 oraz antykorozyjnie
zgodnie z opisem
	t
	7,66


 
Odpowiedź: Elementy uwzględnione omyłkowo. Poza zakresem wykonania.
Pytanie 34. Ze względu  na duże rozbieżności załączonych materiałów przetargowych, mam tutaj na myśli przedmiar i dokumentacja projektowa, proszę o informację, które zakresy prac są obowiązujące?

Rozumiem oczywiście, że przedmiar prac jest tylko informacyjny i każdy wykonawca ma obowiązek jego weryfikacji, ale zawarte są tam wykluczające się pozycje w stosunku do projektu (np. rodzaj blachy obróbek blacharskich na dachu). Są również pozycje i zakresy prac, których nie ma w dokumentacji projektowej (np. świetlik, asekuranty dachowe, konstrukcja stalowa na dachu), ilości przedmiarowe konstrukcji żelbetowej są tożsame z inną realizacją budowy Delfinka, jednakże oba obiekty różnią się do siebie diametralnie.

Czy załączony przedmiar dotyczy innej budowy? Czy pozycje, które uwzględnione są w przedmiarze a nie ma ich w dokumentacji projektowej mamy uwzględnić w swojej ofercie cenowej?
Odpowiedź: 

W załączeniu przedkładamy skorygowany przedmiar.  

Roboty wycenić wg części opisowej oraz rysunkowej projektu budowlanego oraz wykonawczego.
Pytanie 35 Uprzejmie proszę o załączenie poniższych przedmiarów w wersji edytowalnej .ath (brak możliwości otwarcia załączonych plików .ath – komunikat „plik zaszyfrowany”).

- Elektryka

- Technologia basenowa

- Instalacje wewnętrzne wod-kan (brak pliku .ath)

- Instalacje sanitarne – sieci zewnętrzne (brak pliku .ath)

- Instalacja centralnego ogrzewania (brak pliku .ath)

- Technologia kotłowni

- Ciepło technologiczne

- Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji
Odpowiedź: Przedmiary znajdują się na stronie internetowej w skompresowanych formatach .zip lub .rar (otwarcie skompresowanych plików za pomocą ogólnodostępnych programów) 

Pytanie 36. Dotyczy zakresu drogowego. Projekt przewiduje różne rodzaje konstrukcji w zależności od rodzaju gruntu: dla gruntu piaskowego (przekroje C-C, D-D) oraz dla gliniastego (przekroje A-A, B-B). Proszę o dokładne wskazanie lokalizacji zaprojektowanych konstrukcji.
Odpowiedź:

W załączeniu przedkładamy skorygowany przedmiar.  

Roboty należy wycenić wg części opisowej oraz rysunkowej projektu budowlanego oraz wykonawczego.
Pytanie 37. Dotyczy zakresu drogowego. Projekt przewiduje wykonanie nawierzchni utwardzonej z płyt ażurowych 60x40x10cm, której brak jest w przedmiarach. Czy powyższy zakres jest objęty niniejszym postępowaniem? Jeśli tak to proszę o wniesienie korekt do przedmiarów.

Odpowiedź:
W załączeniu przedkładamy skorygowany przedmiar.  

Roboty należy wycenić wg części opisowej oraz rysunkowej projektu budowlanego oraz wykonawczego.
Pytanie 38. Dotyczy zakresu drogowego. Projekt przewiduje wykonanie poniższych warstw konstrukcyjnych nawierzchni utwardzonych, które nie zostały ujęte w przedmiarze. Proszę o korektę przedmiaru.

- (15 cm) podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie

warstwa górna (frakcja 0-31,5mm wg PN-S-96102)

- (15 cm) podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie

warstwa górna (frakcja 0-63mm wg PN-S-96102)

- (~50cm) piasek kopany zagęszczony mechanicznie do Is-1,0

- (15cm) warstwa wzmacniająca z piasku stabilizowanego cementem o

Rm=2,5 MPa ( z betoniarki)

Odpowiedź: W załączeniu przedkładamy skorygowany przedmiar.  

Roboty należy wycenić wg części opisowej oraz rysunkowej projektu budowlanego oraz wykonawczego.

Pytanie 39. Czy Zamawiający jest w posiadaniu dokumentacji geologicznej ? Jeśli tak to prosimy o udostępnienie.
Odpowiedź: Dokumentacja geologiczna została umieszczona na stronie internetowej

Pytanie 40. Brak w przedmiarach robót rozbiórkowych nawierzchni utwardzonych. Proszę o wniesienie

korekt do przedmiarów.

Odpowiedź: Roboty należy wycenić wg części opisowej oraz rysunkowej projektu budowlanego oraz wykonawczego
Pytanie 41. Dotyczy zakresu robot budowlanych. W załączonych przedmiarach w pozycji 208,209 występuje zerowa ilość przedmiarowa proszę o podanie ilości przedmiarowej.
Odpowiedź: Roboty wycenić wg części opisowej oraz rysunkowej projektu budowlanego oraz wykonawczego

Pytanie 42. W załączonej dokumentacji brak jest rysunku A5i A6 niecki stalowej do nauki pływania oraz

brodzika dla dzieci – proszę o załączenie brakujących rysunków.
Odpowiedź: Załączono brakujące rysunki
Pytanie 43. Proszę o podanie parametrów windy –dżwigu osobowego pozycja 274 przedmiaru - niezbędnych do prawidłowej wyceny.
Odpowiedź: Opis dźwigu osobowego znajduje się na stronie 23 w punkcie 9.15 projektu architektury

Pytanie 44. Proszę o podanie parametrów podnośnika basenowego dla osób niepełnosprawnych pozycja przedmiaru 273.

Odpowiedź: Podnośnik basenowy został opisany na stronie nr 63 w punkcie 01.06.02. projektu architektury.
Pytanie 45. Proszę o podanie parametrów krzesełek widowni ( sposób mocowania ,czy z oparciem czy

bez) pozycja przedmiaru 279.
Odpowiedź: Parametry krzesełek  zostały podane na stronie nr 86 w tabeli zestawienia wyposażenia projektu architektury.
Pytanie 46. W pozycji 192 przedmiaru ujęto drzwi FZ1 I Fz2 zgodnie z załączonym zestawieniem drzwi

FZ1 2,0x3,3 winno być 2 szt – przedmiar tej pozycji powinien wynosić 17,4m2 – proszę o

poprawienie przedmiaru.
Odpowiedź: Roboty wycenić wg części opisowej oraz rysunkowej projektu budowlanego oraz wykonawczego

Pytanie 47. W pozycji 193 przedmiaru należy wycenić okna aluminiowe czy PCV jak na załączonym

zestawieniu.

Odpowiedź: Roboty wycenić wg części opisowej oraz rysunkowej projektu budowlanego oraz wykonawczego.
Pytanie 48. Proszę o załączenie szczegółu świetlika dachowego opisanego w pozycji 135 przedmiaru (

brak takiego świetlika na rzucie dachu)
Odpowiedź: Do wyceny należy przyjąć świetlik wg zestawienia na rysunku A20 projektu wykonawczego architektury

Pytanie 49. W załączonych przedmiarach brak wyłazów dachowych wyszczególnionych na rzucie dachu

oraz zestawieniu opisanego jako WD1 szt 2 – proszę o dodanie pozycji przedmiarowej.
Odpowiedź: Roboty wycenić wg części opisowej oraz rysunkowej projektu budowlanego oraz wykonawczego

Pytanie 50. Brak w przedmiarach zadaszenia szklanego owym 2,0x1,3m- proszę o dodanie pozycji

przedmiarowej

Odpowiedź: Roboty wycenić wg części opisowej oraz rysunkowej projektu budowlanego oraz wykonawczego
Pytanie 51. Brak w przedmiarach zadaszenia o konstrukcji aluminiowo szklanej o wym. 3,6x2,62

widocznego na rzucie dachu- proszę o dodanie ilości przedmiarowej.

Odpowiedź: Roboty wycenić wg części opisowej oraz rysunkowej projektu budowlanego oraz wykonawczego
Pytanie 52. Czy Pylon podświetlany -1szt. jest objęty przedmiotem Zamówienia ? Jeśli tak to proszę o

korektę przedmiarów.
Odpowiedź: Tak, roboty wycenić wg części opisowej oraz rysunkowej projektu budowlanego oraz wykonawczego

Pytanie 53. Czy Stojaki rowerowe – 5 szt. są objęte przedmiotem Zamówienia ? Jeśli tak to proszę o

korektę przedmiarów.
Odpowiedź: Tak, roboty wycenić wg części opisowej oraz rysunkowej projektu budowlanego oraz wykonawczego

Pytanie 54. Czy Kosze na odpadki – 3 szt. są objęte przedmiotem Zamówienia ? Jeśli tak to proszę o

korektę przedmiarów.

Odpowiedź: Tak, roboty wycenić wg części opisowej oraz rysunkowej projektu budowlanego oraz wykonawczego
Pytanie 55. Czy Słupki ozdobne – 40 szt. są objęte przedmiotem Zamówienia ? Jeśli tak to proszę o

korektę przedmiarów.
Odpowiedź: Tak, roboty wycenić wg części opisowej oraz rysunkowej projektu budowlanego oraz wykonawczego

Pytanie 56. Z uwagi na złożoność tematu tj. spora część asortymentu wymaga zdobycia ofert cenowych

co powoduje znaczne wydłużenie czasu przygotowania końcowej, rzetelnej wyceny, oraz fakt braku przedmiarów robót w wersji edytowalnej uprzejmie zwracamy się z prośbą o przełożenie terminu złożenia ofert o co najmniej 2 tygodnie.
Odpowiedź: Termin przedłużono do 19 lutego 2019 r.

Pytanie 57. Prosimy o uszczegółowienie tematów dotyczących wyposażenia z po. 280, 281, 282. Brak zestawienia i opisu tych elementów uniemożliwiają prawidłową wycenę. Prosimy o załączenie zestawienia i opisu wyposażenia.

Odpowiedź: 

Zestawienie wyposażenie znajduje się w opisie projektu wykonawczego architektury. 

Pytanie 58. Zwracamy się z prośbą o załączenie przedmiarów w formacie *.ath, tj wersji edytowalnej dla programu kosztorysowego „Norma”

Odpowiedź: 

Przedmiary w wersji edytowalnej znajdują się na stronie internetowej w skompresowanych formatach .zip lub .rar (otwarcie skompresowanych plików za pomocą ogólnodostępnych programów)
Pytanie 59. Zgodnie z opisem technicznym (projekt wykonawczy punkt 9.8) należy zastosować „przeszklenie zespolone, bezpieczne”. Proszę zatem o podanie konkretnych oznaczeń szyb bezpiecznych dla każdego rodzaju stolarki (grubość szyby, ilość folii, rodzaj szyby).

Odpowiedź: 

Do wyceny należy przyjąć szkło bezpieczne tj. hartowane lub klejone  o  grubość  wynikającej obliczeń wykonanych  przez producenta danej stolarki . 
Jeśli na w projekcie nie określono typu szkła do wyceny przyjąć standardowe 
Pytanie 60. Zgodnie z opisem technicznym (projekt wykonawczy punkt 9.8) należy zastosować „profile rozdzielane termicznie, antywłamaniowe”. Proszę o wyjaśnienie co zamawiający ma na myśli pod pojęciem „profile antywłamaniowe”.

Odpowiedź: 
Do wyceny należy przyjąć typowe profile aluminiowe okienne oraz drzwiowe. 

Sformułowanie  „antywłamaniowe” jest określeniem błędnym.
Pytanie 61. Zwracam się z prośbą o przesunięcie składania ofert na dzień 19.02.2019 r.
Odpowiedź: Termin przesunięto do 19 lutego 2019 r.

Pytanie 62. Dot. przyłącz kanalizacji sanitarnej : Zgodnie z profilami kanalizacji sanitarnej oraz opisem wraz z zał. zestawieniem materiałów brak w przedmiarach :

- Rury kanalizacyjnej DN 160 – 4,5 m

- Rury kanalizacyjnej DN 315 – 37, 5m

- trójnika kanalizacyjnego 315/160 - 3 szt

- Studzienek DN 425 winno być -8 szt

Proszę o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy projektem a przedmiarem. Proszę o korektę przedmiaru
Odpowiedź: Roboty wycenić wg części opisowej oraz rysunkowej projektu budowlanego oraz wykonawczego
Pytanie 63. Dot. przyłącz kanalizacji deszczowej : Zgodnie z profilami kanalizacji sanitarnej oraz opisem wraz z zał. zestawieniem materiałów brak w przedmiarach - Studzienek dn 425 winno być- 9 szt. Proszę o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy projektem a przedmiarem.  Proszę o korektę przedmiaru
Odpowiedź: Roboty wycenić wg części opisowej oraz rysunkowej projektu budowlanego oraz wykonawczego

Pytanie 64. Dotyczy robot budowlanych; Brak w załączonych przedmiarach sufitów na ruszcie z litego drewna dębowego zgodnie z rzutem sufitów parter i piętro oznaczonych na rys. jako typ A – proszę o podanie ilości przedmiarowej oraz podanie referencyjnego dostawcy tych sufitów.
Odpowiedź: Roboty wycenić wg części opisowej oraz rysunkowej projektu budowlanego oraz wykonawczego. Produkt referencyjny: Sufit podwieszany z litego drewna

Pytanie 65. Dotyczy robot budowlanych; Brak w załączonych przedmiarach sufitów rastrowych aluminiowych oczka 60x60mm na ruszcie zgodnie z rzutem sufitów parter i piętro oznaczonych na rys. jako typ B – proszę o podanie ilości przedmiarowej oraz podanie referencyjnego dostawcy tych sufitów.
Odpowiedź: Roboty wycenić wg części opisowej oraz rysunkowej projektu budowlanego oraz wykonawczego

Pytanie 66. Dotyczy robot budowlanych; Brak w załączonych przedmiarach sufitów z płyt cementowo- włóknowych na ruszcie zgodnie z rzutem sufitów parter i piętro oznaczonych na rys. jako typ E’ – proszę o podanie ilości przedmiarowej.

Odpowiedź: Roboty wycenić wg części opisowej oraz rysunkowej projektu budowlanego oraz wykonawczego

Pytanie 67. Dotyczy robot budowlanych; Brak w załączonych przedmiarach sufitów modułowych z płyt z wełny szklanej 120x60cmx2mm klejonych do powierzchni zgodnie z rzutem sufitów parter i piętro oznaczonych na rys. jako typ G – proszę o podanie ilości przedmiarowej oraz podanie referencyjnego dostawcy tych sufitów. 
Odpowiedź: Roboty wycenić wg części opisowej oraz rysunkowej projektu budowlanego oraz wykonawczego
Pytanie 68. Dotyczy robot budowlanych; Proszę o załączenie opracowania sufitów hali basenowej zgodnie z opisem na rys. AW3 i wskazanie w której pozycji przedmiarowej ujęte są te sufity.
Odpowiedź: Roboty wycenić wg części opisowej oraz rysunkowej projektu budowlanego oraz wykonawczego

Pytanie 69. Dotyczy robot budowlanych; Pozycja 280 przedmiaru- proszę o potwierdzenie że należy w tej pozycji wycenić tylko mebel kasy- basen oraz mebel kasy –fitness oraz półek wg rys AW-11 jednocześnie proszę o załączenie rysunków oraz załączenie zestawienia wyposażenia.
Odpowiedź: Roboty wycenić wg części opisowej oraz rysunkowej projektu budowlanego oraz wykonawczego

Pytanie 70. Dotyczy robot budowlanych; Pozycja 281 ,282 – proszę o określenie jakie wyposażenie należy wycenić w tych pozycjach.
Odpowiedź: Roboty wycenić wg części opisowej oraz rysunkowej projektu budowlanego oraz wykonawczego

Pytanie 71. Dotyczy robot budowlanych; Brak w załączonych przedmiarach ław kominiarskich proszę o podanie ilości przedmiarowej.
Odpowiedź: Roboty wycenić wg części opisowej oraz rysunkowej projektu budowlanego oraz wykonawczego

Pytanie 72. Dotyczy robot budowlanych; Pozycja 133 przedmiaru za mała ilość wg. rzutu na dachu winno być 66szt.
Odpowiedź: Roboty wycenić wg części opisowej oraz rysunkowej projektu budowlanego oraz wykonawczego

Pytanie 73. Dotyczy robot budowlanych – brak w przedmiarach przewodów wentylacyjnych ceramicznych – proszę o podanie ilości przedmiarowej.

Odpowiedź: Roboty wycenić wg części opisowej oraz rysunkowej projektu budowlanego oraz wykonawczego
Przedmiotowe wyjaśnienia treści SIWZ nie prowadzą do zmiany ogłoszenia o zamówieniu, są wiążące i stanowią jej integralną część.
           Zatwierdził:

Burmistrz Gminy Żmigród

     Robert Lewandowski
