Uszczegółowienie do dokumentacji projektowej – załącznik nr 9 do SIWZ

Opis zakresu prac modernizacyjno-adaptacyjnych

- zamurowanie otworu drzwiowego /drzwi wejściowe do lokalu/

- wykonanie nowego otworu drzwiowego wraz z montażem drzwi wejściowych lokalowych,

- wykonanie instalacji elektrycznej i teletechnicznej w mieszkaniu /tablica bezpiecznikowa, bruzdy ułożenie kabli, montaż osprzętu elektrycznego, montaż gniazd TV, montaż anteny TV /,

- wykonanie instalacji wod –kan w mieszkaniu – wykonanie instalacji doprowadzającej wodę i odprowadzającej ścieki do następujących pomieszczeń:  toalety /muszla ustępowa i umywalka/, łazienki /muszla ustępowa, umywalka, kabina prysznicowa, pralka/, kuchni /zlewozmywak/

- wybicie trzech otworów okiennych wraz z montażem okien /150x150 – 3 szt./,

- wymiana trzech okien /210x140 – 3 szt./,

- wykonanie posadzek betonowych wraz z izolacją termiczną i przeciwwilgociową /100m2/,

- murowanie ścian działowych /115 m2/,

- murowanie kominów wentylacyjnych /komin systemowy 5 kanałów/,

- skucie starych tynków /sufit -100 m2 , ściany - 123 m2 /

- tynkowanie pomieszczeń / sufit - 100 m2, ściany - 353 m2 / ,

- układanie terakoty i glazury w pomieszczeniach mokrych /terakota 34 m2, glazura – 66 m2,

- układanie paneli podłogowych w pomieszczeniach mieszkalnych /68 m2/

- montaż 6 szt. drzwi wewnątrz lokalowych,

- montaż urządzeń sanitarnych / miska klozetowa -2 szt., umywalka 2 szt. kabina prysznicowa wraz z brodzikiem, zlewozmywak ,

- malowanie pomieszczeń/ sufit - 100 m2, ściany - 287 m2 /

- montaż ogrzewania elektrycznego – 1 kpl.

- montaż uchwytów dla niepełnosprawnych w pomieszczeniu łazienki,